## Sheet1
DATE-TIME | Active Energy | Reactive Energy | DEMAND (30 mins)
2017-12-01 | 60.13 | 15.59 | 124.22 | Question
2017-12-01 00:30 | 61.79 | 17.09 | 128.2 | You are provided with 30 minute load profile information from an actual feeder for a month.
2017-12-01 01:00 | 61.22 | 17.18 | 127.22 | The main supply is a 630kVA, 11kV/400V municipal transformer. Determine the following:
2017-12-01 01:30 | 58.17 | 16.13 | 120.64 | (a) The maximum demand for December 2016 [5 marks]
2017-12-01 02:00 | 57.95 | 16.96 | 120.78 | (b) The load factor for December 2016 [5 marks]
2017-12-01 02:30 | 57.44 | 16.8 | 119.68 | (c) The total energy used (kWh) for the month of December [5 marks]
2017-12-01 03:00 | 59.3 | 16.22 | 123 | (d) The worst case power factor [5 marks]
2017-12-01 03:30 | 58.46 | 16.93 | 121.74 | (e) The reactive energy (KVArh) for the period where the power factor decreases to below
2017-12-01 04:00 | 60.26 | 16.74 | 125.12 | 0.96pu lagging for December [5 marks]
2017-12-01 04:30 | 59.04 | 15.55 | 122.04 | (f) The transformer utilisation factor [5 marks]
2017-12-01 05:00 | 57.28 | 15.04 | 118.46
2017-12-01 05:30 | 57.06 | 13.53 | 117.32
2017-12-01 06:00 | 64.76 | 14.28 | 132.6
2017-12-01 06:30 | 73.22 | 15.23 | 149.58
2017-12-01 07:00 | 83.39 | 18.56 | 170.88
2017-12-01 07:30 | 89.03 | 20.32 | 182.52
2017-12-01 08:00 | 93.37 | 21.82 | 191.8
2017-12-01 08:30 | 93.63 | 23.52 | 193.16
2017-12-01 09:00 | 96.64 | 26.31 | 200.2
2017-12-01 09:30 | 95.84 | 26.49 | 198.96
2017-12-01 10:00 | 91.24 | 24.42 | 188.88
2017-12-01 10:30 | 92.32 | 22.37 | 190
2017-12-01 11:00 | 92.44 | 23.52 | 190.8
2017-12-01 11:30 | 88.48 | 23.93 | 183.22
2017-12-01 12:00 | 89.89 | 24.8 | 186.56
2017-12-01 12:30 | 94.63 | 25.83 | 196.16
2017-12-01 13:00 | 92.54 | 23.84 | 191.1
2017-12-01 13:30 | 92.67 | 25.92 | 192.52
2017-12-01 14:00 | 90.66 | 26.84 | 189.06
2017-12-01 14:30 | 96.73 | 24.42 | 199.54
2017-12-01 15:00 | 90.82 | 23.04 | 187.34
2017-12-01 15:30 | 79.52 | 21.73 | 164.92
2017-12-01 16:00 | 72.8 | 18.65 | 150.34
2017-12-01 16:30 | 70.53 | 18.79 | 145.98
2017-12-01 17:00 | 64.93 | 18.46 | 134.98
2017-12-01 17:30 | 69.6 | 20.16 | 144.9
2017-12-01 18:00 | 67.8 | 19.71 | 141.3
2017-12-01 18:30 | 67.14 | 19.56 | 139.78
2017-12-01 19:00 | 67.62 | 19.23 | 140.62
2017-12-01 19:30 | 67.58 | 18.33 | 140.08
2017-12-01 20:00 | 70.56 | 18.12 | 145.74
2017-12-01 20:30 | 69.41 | 18.27 | 143.42
2017-12-01 21:00 | 70.21 | 18.69 | 145.34
2017-12-01 21:30 | 66.68 | 16.76 | 137.54
2017-12-01 22:00 | 64.26 | 17.57 | 133.24
2017-12-01 22:30 | 63.65 | 17.06 | 131.78
2017-12-01 23:00 | 65.37 | 16.45 | 134.78
2017-12-01 23:30 | 63.3 | 16.8 | 131.02
2017-12-02 | 60.93 | 17.82 | 126.98
2017-12-02 00:30 | 60.77 | 17.98 | 126.78
2017-12-02 01:00 | 60.8 | 18.6 | 127.1
2017-12-02 01:30 | 60.89 | 18.49 | 127.3
2017-12-02 02:00 | 59.78 | 17.73 | 124.74
2017-12-02 02:30 | 60.57 | 18.85 | 126.84
2017-12-02 03:00 | 61.76 | 18.4 | 128.9
2017-12-02 03:30 | 59.81 | 17.89 | 124.86
2017-12-02 04:00 | 60.83 | 17.85 | 126.78
2017-12-02 04:30 | 64.8 | 16.16 | 133.58
2017-12-02 05:00 | 61.64 | 15.43 | 127.04
2017-12-02 05:30 | 60.7 | 14.36 | 124.8
2017-12-02 06:00 | 64.64 | 13.86 | 132.22
2017-12-02 06:30 | 66.3 | 14.85 | 135.86
2017-12-02 07:00 | 80.1 | 20.96 | 165.58
2017-12-02 07:30 | 85.31 | 22.21 | 176.26
2017-12-02 08:00 | 89.63 | 22.65 | 184.96
2017-12-02 08:30 | 91.01 | 21.57 | 187
2017-12-02 09:00 | 91.84 | 23.36 | 189.5
2017-12-02 09:30 | 88.74 | 22.46 | 183.1
2017-12-02 10:00 | 88.61 | 23.94 | 183.56
2017-12-02 10:30 | 86.88 | 24.26 | 180.48
2017-12-02 11:00 | 87.71 | 23.8 | 181.76
2017-12-02 11:30 | 85.15 | 22.92 | 176.32
2017-12-02 12:00 | 86.08 | 23.87 | 178.68
2017-12-02 12:30 | 83.07 | 24.48 | 173.2
2017-12-02 13:00 | 84.32 | 24.13 | 175.42
2017-12-02 13:30 | 84.96 | 24.86 | 177.02
2017-12-02 14:00 | 86.34 | 25.57 | 180.1
2017-12-02 14:30 | 79.84 | 23.81 | 166.66
2017-12-02 15:00 | 72.03 | 19.39 | 149.18
2017-12-02 15:30 | 70.24 | 19.45 | 145.72
2017-12-02 16:00 | 66.34 | 18.82 | 137.98
2017-12-02 16:30 | 64.76 | 19.68 | 135.36
2017-12-02 17:00 | 65.48 | 19.71 | 136.78
2017-12-02 17:30 | 64.09 | 20.19 | 134.34
2017-12-02 18:00 | 66.21 | 19.4 | 137.98
2017-12-02 18:30 | 69.7 | 19.42 | 144.7
2017-12-02 19:00 | 67.64 | 18.08 | 140.1
2017-12-02 19:30 | 70.63 | 18.43 | 145.98
2017-12-02 20:00 | 70.65 | 19.91 | 146.76
2017-12-02 20:30 | 68.84 | 18.88 | 142.78
2017-12-02 21:00 | 67.84 | 19.48 | 141.12
2017-12-02 21:30 | 65.47 | 19.65 | 136.76
2017-12-02 22:00 | 61.34 | 19.87 | 128.96
2017-12-02 22:30 | 60.26 | 18.95 | 126.34
2017-12-02 23:00 | 62.08 | 18.65 | 129.66
2017-12-02 23:30 | 58.69 | 19.65 | 123.72
2017-12-03 | 56.57 | 19.46 | 119.74
2017-12-03 00:30 | 55.43 | 19.97 | 117.76
2017-12-03 01:00 | 53.76 | 19 | 114.12
2017-12-03 01:30 | 55.64 | 19.65 | 118
2017-12-03 02:00 | 55.72 | 19.75 | 118.22
2017-12-03 02:30 | 53.56 | 19.61 | 114.04
2017-12-03 03:00 | 52.52 | 19.23 | 111.88
2017-12-03 03:30 | 55 | 19.72 | 116.92
2017-12-03 04:00 | 54.92 | 18.14 | 115.58
2017-12-03 04:30 | 53.66 | 17.22 | 112.78
2017-12-03 05:00 | 53.86 | 16.09 | 112.38
2017-12-03 05:30 | 56.16 | 14.56 | 116.1
2017-12-03 06:00 | 58.3 | 14.66 | 120.12
2017-12-03 06:30 | 59.33 | 14.65 | 122.3
2017-12-03 07:00 | 65.66 | 17.44 | 135.88
2017-12-03 07:30 | 79.36 | 19.97 | 163.58
2017-12-03 08:00 | 75.91 | 18.98 | 156.54
2017-12-03 08:30 | 78.49 | 23.61 | 163.92
2017-12-03 09:00 | 85.09 | 26.02 | 177.98
2017-12-03 09:30 | 81.73 | 23.81 | 170.24
2017-12-03 10:00 | 80.35 | 23.13 | 167.16
2017-12-03 10:30 | 83.17 | 23.94 | 173.12
2017-12-03 11:00 | 82.05 | 26.91 | 172.74
2017-12-03 11:30 | 79.84 | 26.37 | 168.12
2017-12-03 12:00 | 77.47 | 26.66 | 163.84
2017-12-03 12:30 | 82.59 | 26.43 | 173.52
2017-12-03 13:00 | 74.3 | 25.44 | 157.04
2017-12-03 13:30 | 77.41 | 26.14 | 163.46
2017-12-03 14:00 | 78.4 | 25.76 | 165
2017-12-03 14:30 | 75.14 | 22.95 | 157.12
2017-12-03 15:00 | 71.17 | 19.74 | 147.78
2017-12-03 15:30 | 70.4 | 19.9 | 146.3
2017-12-03 16:00 | 67.58 | 20.58 | 141.3
2017-12-03 16:30 | 65.54 | 19.9 | 136.9
2017-12-03 17:00 | 66.46 | 20.36 | 139.08
2017-12-03 17:30 | 67.04 | 19.39 | 139.52
2017-12-03 18:00 | 67.68 | 20.13 | 141.18
2017-12-03 18:30 | 65.06 | 17.79 | 134.98
2017-12-03 19:00 | 67.45 | 19.17 | 140.28
2017-12-03 19:30 | 66.18 | 17.12 | 136.64
2017-12-03 20:00 | 68.64 | 17.5 | 141.7
2017-12-03 20:30 | 68.73 | 17.54 | 141.88
2017-12-03 21:00 | 66.15 | 17.95 | 137.1
2017-12-03 21:30 | 61.95 | 18.88 | 129.54
2017-12-03 22:00 | 60.22 | 18.78 | 126.14
2017-12-03 22:30 | 62.28 | 19.11 | 130.24
2017-12-03 23:00 | 60.06 | 18.43 | 125.7
2017-12-03 23:30 | 62.85 | 18.91 | 131.26
2017-12-04 | 61.89 | 19.49 | 129.78
2017-12-04 00:30 | 64.16 | 19.9 | 134.28
2017-12-04 01:00 | 61.4 | 19.75 | 129.08
2017-12-04 01:30 | 62.69 | 20.44 | 131.84
2017-12-04 02:00 | 60.29 | 20.16 | 127.18
2017-12-04 02:30 | 58.88 | 18.44 | 123.38
2017-12-04 03:00 | 60.67 | 20.48 | 128
2017-12-04 03:30 | 53.76 | 18.84 | 114
2017-12-04 04:00 | 53.06 | 19.33 | 112.96
2017-12-04 04:30 | 58.85 | 16.39 | 122.1
2017-12-04 05:00 | 63.93 | 15.93 | 131.84
2017-12-04 05:30 | 62.05 | 16.29 | 128.26
2017-12-04 06:00 | 56.48 | 15.55 | 117.18
2017-12-04 06:30 | 65.09 | 18.88 | 135.56
2017-12-04 07:00 | 73.47 | 20.26 | 152.5
2017-12-04 07:30 | 74.53 | 22.01 | 155.4
2017-12-04 08:00 | 78.27 | 23.88 | 163.58
2017-12-04 08:30 | 81.15 | 24.92 | 169.8
2017-12-05 09:00 | 83.29 | 28.03 | 175.74
2017-12-05 09:30 | 86.72 | 27.58 | 182.02
2017-12-05 10:00 | 81.79 | 25.96 | 171.58
2017-12-05 10:30 | 85.48 | 27.84 | 179.84
2017-12-05 11:00 | 82.62 | 25.88 | 173.12
2017-12-05 11:30 | 81.57 | 27.24 | 171.98
2017-12-05 12:00 | 85.09 | 29.12 | 179.9
2017-12-05 12:30 | 81.08 | 28.22 | 171.72
2017-12-05 13:00 | 80.36 | 26.98 | 169.52
2017-12-05 13:30 | 81.44 | 28.67 | 172.68
2017-12-05 14:00 | 86.43 | 29.31 | 182.46
2017-12-05 14:30 | 82.59 | 24.77 | 172.54
2017-12-05 15:00 | 71.46 | 20.7 | 148.8
2017-12-05 15:30 | 70.17 | 20.16 | 146
2017-12-05 16:00 | 67.33 | 20.58 | 140.8
2017-12-05 16:30 | 69.25 | 20.35 | 144.38
2017-12-05 17:00 | 65.66 | 20 | 137.28
2017-12-05 17:30 | 69.31 | 19.81 | 144.18
2017-12-05 18:00 | 67.46 | 20.29 | 140.88
2017-12-05 18:30 | 67.49 | 19.96 | 140.8
2017-12-05 19:00 | 69.6 | 19.84 | 144.7
2017-12-05 19:30 | 67.81 | 17.99 | 140.28
2017-12-05 20:00 | 67.45 | 18.01 | 139.66
2017-12-05 20:30 | 63.14 | 17.86 | 131.26
2017-12-05 21:00 | 60.19 | 19.33 | 126.4
2017-12-05 21:30 | 62.27 | 19.07 | 130.24
2017-12-05 22:00 | 59.81 | 18.46 | 125.24
2017-12-05 22:30 | 56 | 16.84 | 116.94
2017-12-05 23:00 | 57.5 | 17.95 | 120.5
2017-12-04 23:30 | 81.83 | 11.4 | 165.18
2017-12-05 | 76.22 | 13.76 | 154.82
2017-12-05 00:30 | 69.73 | 13.63 | 142.14
2017-12-05 01:00 | 62.08 | 13.31 | 127.04
2017-12-05 01:30 | 59.49 | 12.96 | 121.72
2017-12-05 02:00 | 58.59 | 12.58 | 119.88
2017-12-05 02:30 | 55.55 | 12.12 | 113.72
2017-12-05 03:00 | 54.21 | 11.56 | 110.86
2017-12-05 03:30 | 53.89 | 11.45 | 110.14
2017-12-05 04:00 | 52.28 | 10.95 | 106.82
2017-12-05 04:30 | 57 | 10.11 | 115.84
2017-12-05 05:00 | 56.83 | 9.82 | 115.32
2017-12-05 05:30 | 59.39 | 8.9 | 120.06
2017-12-05 06:00 | 61.79 | 8.51 | 124.8
2017-12-05 06:30 | 63.68 | 9.38 | 128.72
2017-12-05 07:00 | 67.33 | 9.37 | 136
2017-12-05 07:30 | 72.45 | 10.4 | 146.36
2017-12-05 08:00 | 70.65 | 7.14 | 142.02
2017-12-05 08:30 | 69.44 | 6.88 | 139.52
2017-12-05 09:00 | 67.27 | 5.37 | 134.98
2017-12-05 09:30 | 62.11 | 5.89 | 124.8
2017-12-05 10:00 | 60.48 | 6.02 | 121.52
2017-12-05 10:30 | 66.11 | 7.49 | 133.06
2017-12-05 11:00 | 95.39 | 28.28 | 198.98
2017-12-05 11:30 | 90.24 | 24.58 | 187
2017-12-05 12:00 | 89.09 | 25.6 | 185.48
2017-12-05 12:30 | 94.79 | 25.73 | 196.42
2017-12-05 13:00 | 90.33 | 24.93 | 187.38
2017-12-05 13:30 | 92.42 | 24.25 | 191.12
2017-12-05 14:00 | 84.13 | 22.66 | 174.32
2017-12-05 14:30 | 86.72 | 23.74 | 179.78
2017-12-05 15:00 | 89.24 | 24.29 | 184.96
2017-12-05 15:30 | 84.58 | 22.85 | 175.24
2017-12-05 16:00 | 82.02 | 23.29 | 170.56
2017-12-05 16:30 | 79.61 | 24.42 | 166.46
2017-12-05 17:00 | 83.2 | 24.77 | 173.64
2017-12-05 17:30 | 84.26 | 24.73 | 175.6
2017-12-05 18:00 | 76.73 | 22.6 | 160
2017-12-05 18:30 | 70.4 | 20.28 | 146.56
2017-12-05 19:00 | 68.1 | 20.1 | 142.02
2017-12-05 19:30 | 65.86 | 19.74 | 137.48
2017-12-05 20:00 | 67.68 | 20 | 141.18
2017-12-05 20:30 | 61.6 | 20.13 | 129.6
2017-12-05 21:00 | 60.86 | 19.78 | 128
2017-12-05 21:30 | 59.78 | 19.52 | 125.76
2017-12-05 22:00 | 60.6 | 20.09 | 127.68
2017-12-05 22:30 | 57.99 | 20.36 | 122.88
2017-12-05 23:00 | 62.91 | 20.41 | 132.36
2017-12-05 23:30 | 63.68 | 20.67 | 133.88
2017-12-06 | 63.94 | 21.83 | 135.1
2017-12-06 00:30 | 61.47 | 21.76 | 130.44
2017-12-06 01:00 | 61.85 | 22.11 | 131.32
2017-12-06 01:30 | 62.31 | 22.34 | 132.42
2017-12-06 02:00 | 62.08 | 21.79 | 131.52
2017-12-06 02:30 | 62.11 | 21.21 | 131.26
2017-12-06 03:00 | 62.75 | 21.7 | 132.86
2017-12-06 03:30 | 62.43 | 21.95 | 132.36
2017-12-06 04:00 | 60.61 | 20.96 | 128.26
2017-12-06 04:30 | 63.01 | 19.52 | 131.9
2017-12-06 05:00 | 65.34 | 19.14 | 136.12
2017-12-06 05:30 | 64.84 | 18.08 | 134.72
2017-12-06 06:00 | 63.84 | 17.85 | 132.48
2017-12-06 06:30 | 70.56 | 22.4 | 148.1
2017-12-06 07:00 | 77.31 | 21.16 | 160.32
2017-12-06 07:30 | 83.65 | 23.96 | 174.02
2017-12-06 08:00 | 86.88 | 23.94 | 180.28
2017-12-06 08:30 | 96.86 | 24.13 | 199.56
2017-12-06 09:00 | 93.73 | 24.8 | 193.92
2017-12-06 09:30 | 90.11 | 24.51 | 186.82
2017-12-06 10:00 | 89.95 | 25.5 | 186.94
2017-12-06 10:30 | 95.78 | 25.44 | 198.28
2017-12-06 11:00 | 95.97 | 25.19 | 198.4
2017-12-06 11:30 | 91.32 | 26.81 | 190.4
2017-12-06 12:00 | 91.46 | 26.69 | 190.52
2017-12-06 12:30 | 90.11 | 27.81 | 188.6
2017-12-06 13:00 | 89.76 | 27.46 | 187.72
2017-12-06 13:30 | 91.17 | 27.58 | 190.46
2017-12-06 14:00 | 92.99 | 27.78 | 194.12
2017-12-06 14:30 | 85.79 | 26.72 | 179.78
2017-12-06 15:00 | 86.44 | 25.98 | 180.48
2017-12-06 15:30 | 77.53 | 19.04 | 159.68
2017-12-06 16:00 | 70.5 | 18.78 | 145.92
2017-12-06 16:30 | 68.41 | 19.56 | 142.26
2017-12-06 17:00 | 70.15 | 19 | 145.42
2017-12-06 17:30 | 69.85 | 20.36 | 145.46
2017-12-06 18:00 | 69.03 | 19.48 | 143.5
2017-12-06 18:30 | 68.64 | 19.27 | 142.58
2017-12-06 19:00 | 69.09 | 19.29 | 143.42
2017-12-06 19:30 | 78.33 | 23.84 | 163.78
2017-12-06 20:00 | 78.47 | 26.02 | 165.32
2017-12-06 20:30 | 74.36 | 26.24 | 157.76
2017-12-06 21:00 | 74.92 | 25.6 | 158.34
2017-12-06 21:30 | 75.55 | 26.69 | 160.18
2017-12-06 22:00 | 71.84 | 26.62 | 153.22
2017-12-06 22:30 | 70.72 | 27.14 | 151.56
2017-12-06 23:00 | 72.99 | 27.33 | 155.9
2017-12-06 23:30 | 68.32 | 28.12 | 147.7
2017-12-07 | 67.65 | 27.65 | 146.18
2017-12-07 00:30 | 70.14 | 26.98 | 150.28
2017-12-07 01:00 | 71.62 | 28.09 | 153.86
2017-12-07 01:30 | 67.58 | 27.08 | 145.66
2017-12-07 02:00 | 65.7 | 26.81 | 141.88
2017-12-07 02:30 | 64.54 | 27.27 | 140.16
2017-12-07 03:00 | 66.15 | 27.16 | 142.98
2017-12-07 03:30 | 63.39 | 25.51 | 136.64
2017-12-07 04:00 | 64 | 25.95 | 138.18
2017-12-07 04:30 | 66.11 | 24.8 | 141.18
2017-12-07 05:00 | 65.86 | 23.04 | 139.58
2017-12-07 05:30 | 73.34 | 23.52 | 153.98
2017-12-07 06:00 | 77.41 | 22.59 | 161.28
2017-12-07 06:30 | 81.15 | 22.69 | 168.52
2017-12-07 07:00 | 84.8 | 22.08 | 175.3
2017-12-07 07:30 | 94.37 | 23.52 | 194.5
2017-12-07 08:00 | 97.09 | 24.93 | 200.44
2017-12-07 08:30 | 93.69 | 25.05 | 193.98
2017-12-07 09:00 | 97.54 | 26.5 | 202.18
2017-12-07 09:30 | 100 | 24.93 | 206.14
2017-12-07 10:00 | 99.87 | 25.57 | 206.22
2017-12-07 10:30 | 90.91 | 26.04 | 189.12
2017-12-07 11:00 | 91.39 | 25.09 | 189.5
2017-12-07 11:30 | 90.82 | 24.58 | 188.16
2017-12-07 12:00 | 92.61 | 23.58 | 191.16
2017-12-07 12:30 | 91.07 | 24.03 | 188.36
2017-12-07 13:00 | 89.86 | 23.75 | 185.86
2017-12-07 13:30 | 90.17 | 24.22 | 186.74
2017-12-07 14:00 | 88.16 | 25.31 | 183.5
2017-12-07 14:30 | 80.71 | 23.88 | 168.32
2017-12-07 15:00 | 83 | 22.75 | 172.16
2017-12-07 15:30 | 71.33 | 15.36 | 145.92
2017-12-07 16:00 | 63.78 | 14.62 | 130.8
2017-12-07 16:30 | 61.41 | 15.65 | 126.8
2017-12-07 17:00 | 59.8 | 15.46 | 123.52
2017-12-07 17:30 | 63.4 | 15.71 | 130.62
2017-12-07 18:00 | 65.15 | 15.49 | 133.94
2017-12-07 18:30 | 63.26 | 14.78 | 129.92
2017-12-07 19:00 | 66.56 | 16.1 | 136.9
2017-12-07 19:30 | 84.29 | 21.56 | 174.08
2017-12-07 20:00 | 77.63 | 20.61 | 160.58
2017-12-07 20:30 | 79.11 | 22.98 | 164.8
2017-12-07 21:00 | 76.06 | 23.61 | 159.3
2017-12-07 21:30 | 76.22 | 24.9 | 160.32
2017-12-07 22:00 | 72.23 | 23.49 | 151.94
2017-12-07 22:30 | 69.18 | 23.49 | 146.16
2017-12-07 23:00 | 72.74 | 24.83 | 153.68
2017-12-07 23:30 | 71.2 | 25.09 | 150.96
2017-12-08 | 67.55 | 25.21 | 144.2
2017-12-08 00:30 | 72.42 | 25.51 | 153.54
2017-12-08 01:00 | 75.16 | 26.2 | 159.22
2017-12-08 01:30 | 68.87 | 24.52 | 146.24
2017-12-08 02:00 | 68.41 | 24.86 | 145.54
2017-12-08 02:30 | 74.12 | 25.66 | 156.94
2017-12-08 03:00 | 69.44 | 25.35 | 147.84
2017-12-08 03:30 | 61.5 | 25.02 | 132.72
2017-12-08 04:00 | 62.91 | 25.76 | 136
2017-12-08 04:30 | 66.56 | 23.62 | 141.2
2017-12-08 05:00 | 63.52 | 20.93 | 133.82
2017-12-08 05:30 | 69.35 | 20.96 | 144.82
2017-12-08 06:00 | 68.64 | 22.43 | 144.52
2017-12-08 06:30 | 74.56 | 20.48 | 154.56
2017-12-08 07:00 | 80.92 | 19.49 | 166.46
2017-12-08 07:30 | 80.71 | 21.31 | 166.98
2017-12-08 08:00 | 80.22 | 22.59 | 166.66
2017-12-08 08:30 | 91.94 | 24.19 | 190.14
2017-12-08 09:00 | 83.33 | 21.35 | 172.04
2017-12-08 09:30 | 84.89 | 22.81 | 175.86
2017-12-08 10:00 | 94.05 | 23.52 | 193.86
2017-12-08 10:30 | 98.5 | 26.37 | 203.9
2017-12-08 11:00 | 93.56 | 26.21 | 194.38
2017-12-08 11:30 | 94.28 | 25.41 | 195.26
2017-12-08 12:00 | 88.92 | 25.12 | 184.82
2017-12-08 12:30 | 83.65 | 25.37 | 174.8
2017-12-08 13:00 | 83.04 | 25.51 | 173.68
2017-12-08 13:30 | 79.75 | 25.37 | 167.5
2017-12-08 14:00 | 81.79 | 25.6 | 171.38
2017-12-08 14:30 | 83.68 | 26.5 | 175.56
2017-12-08 15:00 | 73.98 | 23.84 | 155.52
2017-12-08 15:30 | 67.71 | 18.75 | 140.42
2017-12-08 16:00 | 64.68 | 19.2 | 134.98
2017-12-08 16:30 | 62.62 | 19.33 | 131
2017-12-08 17:00 | 64.32 | 19.58 | 134.52
2017-12-08 17:30 | 63.65 | 18.43 | 132.56
2017-12-08 18:00 | 63.65 | 18.72 | 132.66
2017-12-08 18:30 | 65.31 | 19.01 | 136
2017-12-08 19:00 | 63.45 | 18.82 | 132.42
2017-12-08 19:30 | 68.23 | 22.37 | 143.62
2017-12-08 20:00 | 71.84 | 26.91 | 153.4
2017-12-08 20:30 | 72.41 | 26.4 | 154.18
2017-12-08 21:00 | 74.82 | 24.89 | 157.64
2017-12-08 21:30 | 68.77 | 24.96 | 146.3
2017-12-08 22:00 | 70.69 | 27.3 | 151.62
2017-12-08 22:30 | 68.83 | 27.62 | 148.28
2017-12-08 23:00 | 67.04 | 27.23 | 144.76
2017-12-08 23:30 | 70.21 | 28.19 | 151.24
2017-12-09 | 64.73 | 26.18 | 139.72
2017-12-09 00:30 | 64.03 | 27.84 | 139.64
2017-12-09 01:00 | 71.88 | 29.4 | 155.26
2017-12-09 01:30 | 67.71 | 30.02 | 148.16
2017-12-09 02:00 | 62.88 | 29.12 | 138.62
2017-12-09 02:30 | 64.93 | 27.65 | 141.12
2017-12-09 03:00 | 64.89 | 27.42 | 140.94
2017-12-09 03:30 | 59.2 | 24.64 | 128.26
2017-12-09 04:00 | 61.51 | 24.16 | 132.08
2017-12-09 04:30 | 61.47 | 23.33 | 131.52
2017-12-09 05:00 | 66.24 | 24.99 | 141.64
2017-12-09 05:30 | 64.48 | 23.04 | 136.9
2017-12-09 06:00 | 73.92 | 22.34 | 154.5
2017-12-09 06:30 | 80.19 | 22.17 | 166.4
2017-12-09 07:00 | 79.04 | 22.44 | 164.22
2017-12-09 07:30 | 79.87 | 21.5 | 165.44
2017-12-09 08:00 | 87.78 | 22.88 | 181.5
2017-12-09 08:30 | 85.63 | 24.45 | 178.12
2017-12-09 09:00 | 91.49 | 26.33 | 190.32
2017-12-09 09:30 | 91.39 | 25.09 | 189.58
2017-12-09 10:00 | 91.74 | 25.28 | 190.34
2017-12-09 10:30 | 90.69 | 26.15 | 188.8
2017-12-09 11:00 | 96.48 | 27 | 200.32
2017-12-09 11:30 | 91.11 | 26.24 | 189.62
2017-12-09 12:00 | 90.27 | 26.5 | 188.16
2017-12-09 12:30 | 89.82 | 26.02 | 187.02
2017-12-09 13:00 | 90.66 | 26.36 | 188.8
2017-12-09 13:30 | 88.57 | 27.49 | 185.52
2017-12-09 14:00 | 87.27 | 27.59 | 183.04
2017-12-09 14:30 | 81.69 | 24.09 | 170.38
2017-12-09 15:00 | 75.46 | 21.15 | 156.66
2017-12-09 15:30 | 76.35 | 19.17 | 157.52
2017-12-09 16:00 | 67.59 | 19.36 | 140.6
2017-12-09 16:30 | 63.9 | 19.14 | 133.44
2017-12-09 17:00 | 66.08 | 18.11 | 137.02
2017-12-09 17:30 | 68.48 | 18.69 | 141.96
2017-12-09 18:00 | 69.54 | 19.29 | 144.32
2017-12-09 18:30 | 68.51 | 19.46 | 142.46
2017-12-09 19:00 | 69.28 | 18.72 | 143.48
2017-12-09 19:30 | 67.45 | 18.3 | 139.84
2017-12-09 20:00 | 69.25 | 18.21 | 143.18
2017-12-09 20:30 | 71.52 | 18.27 | 147.64
2017-12-09 21:00 | 67.91 | 18.53 | 140.74
2017-12-09 21:30 | 69.21 | 18.79 | 143.48
2017-12-09 22:00 | 65.44 | 18.56 | 136
2017-12-09 22:30 | 66.31 | 19.87 | 138.5
2017-12-09 23:00 | 66.4 | 20.45 | 138.94
2017-12-09 23:30 | 65.6 | 20.51 | 137.48
2017-12-10 | 68.92 | 20.93 | 144.06
2017-12-10 00:30 | 65.64 | 21.6 | 138.18
2017-12-10 01:00 | 66.84 | 20.67 | 139.96
2017-12-10 01:30 | 63.52 | 19.74 | 133.06
2017-12-10 02:00 | 64.45 | 19.71 | 134.72
2017-12-10 02:30 | 60.19 | 19.46 | 126.54
2017-12-10 03:00 | 62.63 | 20.38 | 131.7
2017-12-10 03:30 | 60.93 | 19.91 | 128.26
2017-12-10 04:00 | 60.7 | 19.74 | 127.62
2017-12-10 04:30 | 56.61 | 19.2 | 119.62
2017-12-10 05:00 | 57.57 | 18.82 | 121.08
2017-12-10 05:30 | 58.81 | 18.33 | 123.2
2017-12-10 06:00 | 58.88 | 17.41 | 122.82
2017-12-10 06:30 | 59.27 | 16.39 | 122.94
2017-12-10 07:00 | 69.44 | 22.14 | 145.72
2017-12-10 07:30 | 77.79 | 23.17 | 162.38
2017-12-10 08:00 | 85.05 | 22.21 | 175.8
2017-12-10 08:30 | 83.33 | 22.72 | 172.74
2017-12-10 09:00 | 79.75 | 23.07 | 166.02
2017-12-10 09:30 | 82.65 | 23.58 | 171.96
2017-12-10 10:00 | 81.6 | 22.82 | 169.42
2017-12-10 10:30 | 77.35 | 22.72 | 161.2
2017-12-10 11:00 | 78.36 | 23.2 | 163.46
2017-12-10 11:30 | 77.83 | 24.19 | 163.02
2017-12-10 12:00 | 83.68 | 23.71 | 173.94
2017-12-10 12:30 | 76.29 | 23.94 | 159.94
2017-12-10 13:00 | 76.09 | 24 | 159.56
2017-12-10 13:30 | 78.82 | 24.93 | 165.36
2017-12-10 14:00 | 86.46 | 26.14 | 180.62
2017-12-10 14:30 | 84.64 | 28.58 | 178.68
2017-12-10 15:00 | 72.29 | 21.88 | 151.04
2017-12-10 15:30 | 67.49 | 20.55 | 141.12
2017-12-10 16:00 | 69.02 | 20.77 | 144.14
2017-12-10 16:30 | 67.94 | 20.64 | 142
2017-12-10 17:00 | 71.77 | 20.73 | 149.44
2017-12-10 17:30 | 68.39 | 19.97 | 142.54
2017-12-10 18:00 | 67.97 | 20.1 | 141.62
2017-12-10 18:30 | 69.21 | 19.39 | 143.88
2017-12-10 19:00 | 69.83 | 19.42 | 144.9
2017-12-10 19:30 | 70.01 | 18.59 | 144.9
2017-12-10 20:00 | 71.3 | 18.31 | 147.2
2017-12-10 20:30 | 68.25 | 18.17 | 141.3
2017-12-10 21:00 | 68.71 | 19.2 | 142.66
2017-12-10 21:30 | 67.42 | 19.01 | 140.1
2017-12-10 22:00 | 68.71 | 18.27 | 142.2
2017-12-10 22:30 | 66.24 | 18.4 | 137.48
2017-12-10 23:00 | 65.76 | 18.95 | 136.9
2017-12-10 23:30 | 66.11 | 19.49 | 137.78
2017-12-11 | 61.05 | 19.39 | 128.2
2017-12-11 00:30 | 61.89 | 20.06 | 130.1
2017-12-11 01:00 | 62.21 | 18.72 | 129.86
2017-12-11 01:30 | 60.8 | 19.11 | 127.56
2017-12-11 02:00 | 61.44 | 19.71 | 129.02
2017-12-11 02:30 | 54.62 | 19.26 | 115.84
2017-12-11 03:00 | 57.86 | 20.74 | 122.94
2017-12-11 03:30 | 57.57 | 19.33 | 121.48
2017-12-11 04:00 | 59.55 | 19.07 | 124.98
2017-12-11 04:30 | 63.2 | 18.33 | 131.66
2017-12-11 05:00 | 64.61 | 17.8 | 134.02
2017-12-11 05:30 | 62.17 | 16.25 | 128.5
2017-12-11 06:00 | 61.57 | 15.87 | 127.18
2017-12-11 06:30 | 60.77 | 16.23 | 125.82
2017-12-11 07:00 | 61.02 | 15.97 | 126.14
2017-12-11 07:30 | 74.21 | 23.04 | 155.32
2017-12-11 08:00 | 82.91 | 25.4 | 173.44
2017-12-11 08:30 | 83.88 | 26.95 | 176.26
2017-12-11 09:00 | 83.29 | 28.03 | 175.74
2017-12-11 09:30 | 86.72 | 27.58 | 182.02
2017-12-11 10:00 | 81.79 | 25.96 | 171.58
2017-12-11 10:30 | 85.48 | 27.84 | 179.84
2017-12-11 11:00 | 82.62 | 25.88 | 173.12
2017-12-11 11:30 | 81.57 | 27.24 | 171.98
2017-12-11 12:00 | 85.09 | 29.12 | 179.9
2017-12-11 12:30 | 81.08 | 28.22 | 171.72
2017-12-11 13:00 | 80.36 | 26.98 | 169.52
2017-12-11 13:30 | 81.44 | 28.67 | 172.68
2017-12-11 14:00 | 86.43 | 29.31 | 182.46
2017-12-11 14:30 | 82.59 | 24.77 | 172.54
2017-12-11 15:00 | 71.46 | 20.7 | 148.8
2017-12-11 15:30 | 70.17 | 20.16 | 146
2017-12-11 16:00 | 67.33 | 20.58 | 140.8
2017-12-11 16:30 | 69.25 | 20.35 | 144.38
2017-12-11 17:00 | 65.66 | 20 | 137.28
2017-12-11 17:30 | 69.31 | 19.81 | 144.18
2017-12-11 18:00 | 67.46 | 20.29 | 140.88
2017-12-11 18:30 | 67.49 | 19.96 | 140.8
2017-12-11 19:00 | 69.6 | 19.84 | 144.7
2017-12-11 19:30 | 67.81 | 17.99 | 140.28
2017-12-11 20:00 | 67.45 | 18.01 | 139.66
2017-12-11 20:30 | 63.14 | 17.86 | 131.26
2017-12-11 21:00 | 60.19 | 19.33 | 126.4
2017-12-11 21:30 | 62.27 | 19.07 | 130.24
2017-12-11 22:00 | 59.81 | 18.46 | 125.24
2017-12-11 22:30 | 56 | 16.84 | 116.94
2017-12-11 23:00 | 57.5 | 17.95 | 120.5
2017-12-11 23:30 | 56.9 | 18.85 | 119.82
2017-12-12 | 55.39 | 19.55 | 117.5
2017-12-12 00:30 | 54.4 | 20.64 | 116.34
2017-12-12 01:00 | 56.03 | 20.57 | 119.44
2017-12-12 01:30 | 54.79 | 20.13 | 116.66
2017-12-12 02:00 | 55.33 | 21.19 | 118.54
2017-12-12 02:30 | 54.08 | 20.12 | 115.38
2017-12-12 03:00 | 55.71 | 19.97 | 118.4
2017-12-12 03:30 | 54.88 | 19.17 | 116.22
2017-12-12 04:00 | 58.3 | 18.94 | 122.64
2017-12-12 04:30 | 58.88 | 16.58 | 122.36
2017-12-12 05:00 | 60 | 15.87 | 124.1
2017-12-12 05:30 | 60.96 | 15.3 | 125.62
2017-12-12 06:00 | 64.77 | 13.92 | 132.56
2017-12-12 06:30 | 64.32 | 14.08 | 131.7
2017-12-12 07:00 | 75.68 | 19.61 | 156.36
2017-12-12 07:30 | 87.9 | 23.46 | 181.94
2017-12-12 08:00 | 91.04 | 24.42 | 188.48
2017-12-12 08:30 | 91.11 | 22.62 | 187.72
2017-12-12 09:00 | 88.41 | 21.82 | 182.2
2017-12-12 09:30 | 94.31 | 22.6 | 193.92
2017-12-12 10:00 | 94.81 | 22.97 | 195.08
2017-12-12 10:30 | 93.73 | 22.66 | 192.9
2017-12-12 11:00 | 92.42 | 25.53 | 191.74
2017-12-12 11:30 | 96.16 | 24.48 | 198.46
2017-12-12 12:00 | 90.21 | 24.07 | 186.76
2017-12-12 12:30 | 89.63 | 25.25 | 186.24
2017-12-12 13:00 | 90.33 | 25.88 | 187.96
2017-12-12 13:30 | 90.47 | 24.16 | 187.2
2017-12-12 14:00 | 88.64 | 25.28 | 184.38
2017-12-12 14:30 | 86.46 | 25.06 | 180.04
2017-12-12 15:00 | 81.6 | 22.98 | 169.6
2017-12-12 15:30 | 70.43 | 16.99 | 144.84
2017-12-12 16:00 | 63.81 | 16.67 | 131.96
2017-12-12 16:30 | 62.82 | 17.7 | 130.5
2017-12-12 17:00 | 64.67 | 17.28 | 133.88
2017-12-12 17:30 | 65.66 | 17.24 | 135.82
2017-12-12 18:00 | 68.68 | 17.28 | 141.62
2017-12-12 18:30 | 70.52 | 17.76 | 145.48
2017-12-12 19:00 | 69.25 | 17.22 | 142.66
2017-12-12 19:30 | 67.3 | 16.54 | 138.62
2017-12-12 20:00 | 68.8 | 17.8 | 142.14
2017-12-12 20:30 | 67.84 | 17.76 | 140.22
2017-12-12 21:00 | 66.49 | 18.59 | 138.12
2017-12-12 21:30 | 65.8 | 18.75 | 136.76
2017-12-12 22:00 | 63.8 | 19.84 | 133.7
2017-12-12 22:30 | 62.47 | 19.23 | 130.68
2017-12-12 23:00 | 59.81 | 16.26 | 123.98
2017-12-12 23:30 | 59.36 | 16.03 | 122.94
2017-12-13 | 59.68 | 17.22 | 124.28
2017-12-13 00:30 | 56.8 | 17.34 | 118.8
2017-12-13 01:00 | 52.38 | 16.58 | 109.82
2017-12-13 01:30 | 52.48 | 16.25 | 109.88
2017-12-13 02:00 | 47.26 | 12.42 | 97.8
2017-12-13 02:30 | 45.19 | 9.82 | 92.54
2017-12-13 03:00 | 45.18 | 10.47 | 92.68
2017-12-13 03:30 | 45.03 | 9.95 | 92.22
2017-12-13 04:00 | 43.68 | 9.5 | 89.4
2017-12-13 04:30 | 44.06 | 8.55 | 89.74
2017-12-13 05:00 | 48.99 | 8.35 | 99.44
2017-12-13 05:30 | 49.67 | 8.64 | 100.8
2017-12-13 06:00 | 61.88 | 7.68 | 124.74
2017-12-13 06:30 | 62.34 | 7.26 | 125.5
2017-12-13 07:00 | 75.52 | 11.81 | 152.84
2017-12-13 07:30 | 89.15 | 15.14 | 180.8
2017-12-13 08:00 | 88.96 | 16.22 | 180.86
2017-12-13 08:30 | 86.43 | 15.26 | 175.56
2017-12-13 09:00 | 85.73 | 15.43 | 174.2
2017-12-13 09:30 | 84.35 | 16.67 | 172.04
2017-12-13 10:00 | 82.76 | 15.84 | 168.5
2017-12-13 10:30 | 83.68 | 15.84 | 170.32
2017-12-13 11:00 | 80.09 | 15.74 | 163.26
2017-12-13 11:30 | 76.58 | 16.64 | 156.74
2017-12-13 12:00 | 73.41 | 15.24 | 149.94
2017-12-13 12:30 | 80 | 19.9 | 164.8
2017-12-13 13:00 | 91.07 | 30.53 | 192.2
2017-12-13 13:30 | 85.21 | 26.85 | 178.62
2017-12-13 14:00 | 73.96 | 20.19 | 153.34
2017-12-13 14:30 | 73.69 | 18.65 | 152.06
2017-12-13 15:00 | 72.55 | 17.25 | 149.12
2017-12-13 15:30 | 70.88 | 17.79 | 146.18
2017-12-13 16:00 | 72.22 | 18.79 | 149.26
2017-12-13 16:30 | 72.03 | 19.55 | 149.24
2017-12-13 17:00 | 66.53 | 19.94 | 138.88
2017-12-13 17:30 | 68.7 | 22.08 | 144.38
2017-12-13 18:00 | 69.96 | 22.59 | 146.94
2017-12-13 18:30 | 69.56 | 20.51 | 145.16
2017-12-13 19:00 | 70.98 | 19.39 | 147.14
2017-12-13 19:30 | 69.63 | 17.89 | 143.74
2017-12-13 20:00 | 68.13 | 17.6 | 140.74
2017-12-13 20:30 | 69.22 | 17.47 | 142.78
2017-12-13 21:00 | 67.52 | 17.86 | 139.64
2017-12-13 21:30 | 64.67 | 16.54 | 133.58
2017-12-13 22:00 | 66.11 | 17.83 | 136.96
2017-12-13 22:30 | 64.93 | 17.37 | 134.4
2017-12-13 23:00 | 64.77 | 17.89 | 134.4
2017-12-13 23:30 | 58.81 | 16 | 121.92
2017-12-14 | 61.76 | 16.83 | 127.94
2017-12-14 00:30 | 59.23 | 18.11 | 123.96
2017-12-14 01:00 | 61.03 | 19.17 | 127.94
2017-12-14 01:30 | 61.09 | 17.51 | 127.04
2017-12-14 02:00 | 60.64 | 17.95 | 126.52
2017-12-14 02:30 | 60.25 | 19.1 | 126.4
2017-12-14 03:00 | 59.39 | 17.41 | 123.78
2017-12-14 03:30 | 54.28 | 17.79 | 114.24
2017-12-14 04:00 | 56 | 18.91 | 118.14
2017-12-14 04:30 | 56.16 | 16.16 | 116.94
2017-12-14 05:00 | 59.32 | 15.65 | 122.68
2017-12-14 05:30 | 58.5 | 16.23 | 121.4
2017-12-14 06:00 | 61.7 | 15.2 | 127.18
2017-12-14 06:30 | 68.92 | 15.64 | 141.3
2017-12-14 07:00 | 80.26 | 18.5 | 164.74
2017-12-14 07:30 | 91.26 | 24 | 188.74
2017-12-14 08:00 | 94.95 | 24.61 | 196.1
2017-12-14 08:30 | 93.66 | 23.65 | 193.22
2017-12-14 09:00 | 92.45 | 25.05 | 191.54
2017-12-14 09:30 | 91.65 | 25.06 | 190.02
2017-12-14 10:00 | 93.63 | 25.37 | 194.04
2017-12-14 10:30 | 92.77 | 24.42 | 191.88
2017-12-14 11:00 | 97.31 | 25.31 | 201.08
2017-12-14 11:30 | 92.9 | 23.68 | 191.82
2017-12-14 12:00 | 96.32 | 27.43 | 200.26
2017-12-14 12:30 | 90.24 | 24.38 | 186.88
2017-12-14 13:00 | 90.11 | 26.14 | 187.7
2017-12-14 13:30 | 88.83 | 25.96 | 185.02
2017-12-14 14:00 | 90.72 | 25.6 | 188.56
2017-12-14 14:30 | 88.16 | 24.12 | 182.78
2017-12-14 15:00 | 86.02 | 23.56 | 178.5
2017-12-14 15:30 | 75.55 | 18.43 | 155.44
2017-12-14 16:00 | 69.47 | 17.5 | 143.36
2017-12-14 16:30 | 67.17 | 17.76 | 138.88
2017-12-14 17:00 | 68.22 | 17.54 | 140.94
2017-12-14 17:30 | 71.14 | 18.81 | 147.14
2017-12-14 18:00 | 68.29 | 18.08 | 141.24
2017-12-14 18:30 | 72.96 | 17.64 | 150.14
2017-12-14 19:00 | 69.72 | 18.11 | 144.06
2017-12-14 19:30 | 73.28 | 17.79 | 150.92
2017-12-14 20:00 | 74.12 | 17.66 | 152.32
2017-12-14 20:30 | 70.49 | 18.66 | 145.86
2017-12-14 21:00 | 68.83 | 17.31 | 141.94
2017-12-14 21:30 | 67.2 | 17.03 | 138.64
2017-12-14 22:00 | 64.8 | 17.18 | 134.08
2017-12-14 22:30 | 66.28 | 18.69 | 137.72
2017-12-14 23:00 | 65.88 | 17.66 | 136.38
2017-12-14 23:30 | 65.51 | 18.47 | 136.14
2017-12-15 | 62.97 | 17.76 | 130.94
2017-12-15 00:30 | 63.97 | 18.84 | 133.3
2017-12-15 01:00 | 63.23 | 19.72 | 132.48
2017-12-15 01:30 | 60.74 | 18.68 | 127.04
2017-12-15 02:00 | 59.58 | 18.82 | 125.06
2017-12-15 02:30 | 57.19 | 17.76 | 119.74
2017-12-15 03:00 | 54.27 | 19.17 | 115.08
2017-12-15 03:30 | 55.52 | 18.27 | 116.92
2017-12-15 04:00 | 53.82 | 19.14 | 114.18
2017-12-15 04:30 | 54.82 | 16.73 | 114.7
2017-12-15 05:00 | 61.38 | 16.16 | 126.96
2017-12-15 05:30 | 61.44 | 16.29 | 127.12
2017-12-15 06:00 | 64.28 | 16.38 | 132.66
2017-12-15 06:30 | 72.93 | 16.42 | 149.5
2017-12-15 07:00 | 83.43 | 18.56 | 170.88
2017-12-15 07:30 | 96.73 | 23.62 | 199.12
2017-12-15 08:00 | 97.15 | 25.08 | 200.76
2017-12-15 08:30 | 94.53 | 24.39 | 195.26
2017-12-15 09:00 | 96.74 | 24.03 | 199.3
2017-12-15 09:30 | 93.37 | 23.49 | 192.58
2017-12-15 10:00 | 90.12 | 24.7 | 186.88
2017-12-15 10:30 | 92.12 | 25.63 | 191.22
2017-12-15 11:00 | 88.29 | 24.87 | 183.5
2017-12-15 11:30 | 89.09 | 26.65 | 185.92
2017-12-15 12:00 | 95.14 | 28.48 | 198.66
2017-12-15 12:30 | 91.26 | 28.07 | 190.9
2017-12-15 13:00 | 88.67 | 27.26 | 185.6
2017-12-15 13:30 | 83.71 | 25.92 | 175.24
2017-12-15 14:00 | 75.94 | 22.18 | 158.26
2017-12-15 14:30 | 66.5 | 18.24 | 137.92
2017-12-15 15:00 | 64.6 | 17.37 | 133.76
2017-12-15 15:30 | 64.55 | 18.02 | 134.02
2017-12-15 16:00 | 64.8 | 17.89 | 134.46
2017-12-15 16:30 | 59.74 | 18.88 | 125.32
2017-12-15 17:00 | 63.04 | 17.95 | 131.14
2017-12-15 17:30 | 68.55 | 17.86 | 141.62
2017-12-15 18:00 | 68.06 | 18.01 | 140.88
2017-12-15 18:30 | 69.63 | 17.51 | 143.54
2017-12-15 19:00 | 66.95 | 17.85 | 138.56
2017-12-15 19:30 | 67.61 | 18.5 | 140.22
2017-12-15 20:00 | 70.31 | 18.69 | 145.48
2017-12-15 20:30 | 70.56 | 18.91 | 146.12
2017-12-15 21:00 | 70.65 | 19.07 | 146.36
2017-12-15 21:30 | 69.76 | 19.3 | 144.7
2017-12-15 22:00 | 68.07 | 19.55 | 141.7
2017-12-15 22:30 | 69.69 | 20.83 | 145.4
2017-12-15 23:00 | 65.28 | 18.24 | 135.62
2017-12-15 23:30 | 65.15 | 20.54 | 136.64
2017-12-16 | 66.28 | 21.28 | 139.2
2017-12-16 00:30 | 65.21 | 20.8 | 136.9
2017-12-16 01:00 | 63.59 | 20.68 | 133.7
2017-12-16 01:30 | 55.74 | 20.48 | 118.84
2017-12-16 02:00 | 57.57 | 21.6 | 122.94
2017-12-16 02:30 | 55.58 | 20.06 | 118.22
2017-12-16 03:00 | 55.27 | 20.96 | 118.2
2017-12-16 03:30 | 60.7 | 20.22 | 127.88
2017-12-16 04:00 | 60.51 | 19.11 | 126.98
2017-12-16 04:30 | 65.51 | 18.78 | 136.24
2017-12-16 05:00 | 70.27 | 18.56 | 145.42
2017-12-16 05:30 | 65.5 | 17.92 | 135.8
2017-12-16 06:00 | 65.19 | 18.15 | 135.3
2017-12-16 06:30 | 67.29 | 19.26 | 140.04
2017-12-16 07:00 | 67.43 | 17.89 | 139.52
2017-12-16 07:30 | 67.77 | 19.23 | 140.92
2017-12-16 08:00 | 64.1 | 18.18 | 133.18
2017-12-16 08:30 | 68.51 | 18.91 | 142.22
2017-12-16 09:00 | 73.66 | 19.81 | 152.5
2017-12-16 09:30 | 73.51 | 20.54 | 152.58
2017-12-16 10:00 | 71.2 | 19.78 | 147.9
2017-12-16 10:30 | 69.53 | 18.62 | 143.94
2017-12-16 11:00 | 68.32 | 19.65 | 142.14
2017-12-16 11:30 | 67.46 | 20 | 140.68
2017-12-16 12:00 | 69.12 | 20.32 | 144.18
2017-12-16 12:30 | 69.86 | 20.57 | 145.6
2017-12-16 13:00 | 67.52 | 20.71 | 141.26
2017-12-16 13:30 | 68.12 | 19.93 | 142.02
2017-12-16 14:00 | 65.67 | 19.91 | 137.2
2017-12-16 14:30 | 67.77 | 20.51 | 141.64
2017-12-16 15:00 | 68.61 | 20.51 | 143.16
2017-12-16 15:30 | 69.76 | 20.45 | 145.42
2017-12-16 16:00 | 63.81 | 19.42 | 133.38
2017-12-16 16:30 | 64.51 | 20.84 | 135.6
2017-12-16 17:00 | 61.83 | 19.16 | 129.48
2017-12-16 17:30 | 61.15 | 19.43 | 128.32
2017-12-16 18:00 | 58.94 | 18.81 | 123.78
2017-12-16 18:30 | 61.54 | 20.42 | 129.6
2017-12-16 19:00 | 57.37 | 19.17 | 121.02
2017-12-16 19:30 | 60.77 | 19.65 | 127.74
2017-12-16 20:00 | 60.74 | 18.17 | 126.78
2017-12-16 20:30 | 60.99 | 18.95 | 127.76
2017-12-16 21:00 | 60 | 19 | 125.82
2017-12-16 21:30 | 61.76 | 19.72 | 129.72
2017-12-16 22:00 | 62.5 | 21.18 | 131.98
2017-12-16 22:30 | 59.58 | 22.88 | 127.6
2017-12-16 23:00 | 61.34 | 23.1 | 131.14
2017-12-16 23:30 | 56.61 | 22.53 | 121.86
2017-12-17 | 56.87 | 21.89 | 121.8
2017-12-17 00:30 | 55.58 | 21.22 | 119.04
2017-12-17 01:00 | 53.02 | 19.93 | 113.34
2017-12-17 01:30 | 55.91 | 20.8 | 119.3
2017-12-17 02:00 | 52.67 | 20 | 112.64
2017-12-17 02:30 | 55.23 | 19.2 | 116.92
2017-12-17 03:00 | 53.6 | 19.27 | 113.92
2017-12-17 03:30 | 53.22 | 19.77 | 113.54
2017-12-17 04:00 | 55.52 | 18.66 | 117.18
2017-12-17 04:30 | 52.09 | 16.45 | 109.24
2017-12-17 05:00 | 55.24 | 16.76 | 115.46
2017-12-17 05:30 | 54.56 | 15.78 | 113.54
2017-12-17 06:00 | 56.96 | 15.68 | 118.2
2017-12-17 06:30 | 60.16 | 16.9 | 125
2017-12-17 07:00 | 70.04 | 22.65 | 147.2
2017-12-17 07:30 | 73.89 | 22.37 | 154.44
2017-12-17 08:00 | 80.13 | 26.18 | 168.56
2017-12-17 08:30 | 89.76 | 26.36 | 187.02
2017-12-17 09:00 | 81.95 | 25.86 | 171.9
2017-12-17 09:30 | 83.01 | 25.02 | 173.44
2017-12-17 10:00 | 81.82 | 25.7 | 171.52
2017-12-17 10:30 | 85.32 | 27.65 | 179.4
2017-12-17 11:00 | 81.24 | 27.42 | 171.44
2017-12-17 11:30 | 74.15 | 28.07 | 158.54
2017-12-17 12:00 | 75.04 | 27.23 | 159.68
2017-12-17 12:30 | 78.94 | 27.49 | 167.22
2017-12-17 13:00 | 75.68 | 28.48 | 161.74
2017-12-17 13:30 | 72.74 | 28.41 | 156.16
2017-12-17 14:00 | 75.52 | 28.32 | 161.28
2017-12-17 14:30 | 72.8 | 29.15 | 156.86
2017-12-17 15:00 | 68.93 | 25.6 | 147.08
2017-12-17 15:30 | 59.87 | 21.38 | 127.1
2017-12-17 16:00 | 59.9 | 20.29 | 126.52
2017-12-17 16:30 | 61.19 | 21.37 | 129.6
2017-12-17 17:00 | 61.85 | 21.51 | 130.94
2017-12-17 17:30 | 58.05 | 20.32 | 123.08
2017-12-17 18:00 | 59.74 | 20.64 | 126.4
2017-12-17 18:30 | 60.84 | 20.83 | 128.58
2017-12-17 19:00 | 62.91 | 20.54 | 132.34
2017-12-17 19:30 | 66.33 | 19.91 | 138.56
2017-12-17 20:00 | 67.27 | 20.45 | 140.56
2017-12-17 20:30 | 67.33 | 20.28 | 140.66
2017-12-17 21:00 | 64.57 | 19.62 | 134.98
2017-12-17 21:30 | 64.07 | 19.58 | 133.96
2017-12-17 22:00 | 64.89 | 20.52 | 136.12
2017-12-17 22:30 | 63.23 | 19.93 | 132.6
2017-12-17 23:00 | 61.44 | 18.56 | 128.4
2017-12-17 23:30 | 62.44 | 20.19 | 131.26
2017-12-18 | 60.38 | 20.84 | 127.74
2017-12-18 00:30 | 61.31 | 20.51 | 129.28
2017-12-18 01:00 | 58.5 | 18.85 | 122.88
2017-12-18 01:30 | 57.85 | 19.07 | 121.92
2017-12-18 02:00 | 58.6 | 19.84 | 123.72
2017-12-18 02:30 | 58.91 | 20.41 | 124.66
2017-12-18 03:00 | 56.57 | 20.39 | 120.26
2017-12-18 03:30 | 53.7 | 19.9 | 114.5
2017-12-18 04:00 | 53.89 | 20.19 | 115.14
2017-12-18 04:30 | 55.45 | 18.85 | 117.12
2017-12-18 05:00 | 58.53 | 17.19 | 122.04
2017-12-18 05:30 | 62.91 | 17.53 | 130.56
2017-12-18 06:00 | 62.6 | 17.63 | 130.18
2017-12-18 06:30 | 70.62 | 24.74 | 149.56
2017-12-18 07:00 | 76.8 | 22.94 | 160.32
2017-12-18 07:30 | 75.26 | 25.09 | 158.66
2017-12-18 08:00 | 76.61 | 25.76 | 161.66
2017-12-18 08:30 | 83.04 | 26.88 | 174.54
2017-12-18 09:00 | 75.71 | 27.11 | 160.82
2017-12-18 09:30 | 86.28 | 28.48 | 181.76
2017-12-18 10:00 | 81.6 | 27.1 | 171.9
2017-12-18 10:30 | 84.67 | 28.16 | 178.5
2017-12-18 11:00 | 92.54 | 28.13 | 193.34
2017-12-18 11:30 | 83.78 | 27.36 | 176.32
2017-12-18 12:00 | 76.8 | 27.13 | 162.96
2017-12-18 12:30 | 76.25 | 26.6 | 161.52
2017-12-18 13:00 | 71.14 | 25.08 | 150.86
2017-12-18 13:30 | 65.98 | 21.32 | 138.68
2017-12-18 14:00 | 63.97 | 20.64 | 134.46
2017-12-18 14:30 | 63.59 | 20.38 | 133.52
2017-12-18 15:00 | 64.35 | 20 | 134.78
2017-12-18 15:30 | 66.46 | 20.06 | 138.82
2017-12-18 16:00 | 68.48 | 20.64 | 143.1
2017-12-18 16:30 | 68.42 | 20.48 | 142.84
2017-12-18 17:00 | 67.93 | 20.16 | 141.64
2017-12-18 17:30 | 62.98 | 19.33 | 131.84
2017-12-18 18:00 | 62.08 | 19.17 | 129.92
2017-12-18 18:30 | 63.26 | 19.87 | 132.6
2017-12-18 19:00 | 62.05 | 19.59 | 130.12
2017-12-18 19:30 | 62.53 | 18.52 | 130.5
2017-12-18 20:00 | 64.19 | 18.92 | 133.82
2017-12-18 20:30 | 61.19 | 19.48 | 128.44
2017-12-18 21:00 | 65.82 | 19.65 | 137.34
2017-12-18 21:30 | 69.28 | 19.36 | 143.88
2017-12-18 22:00 | 65.25 | 19.33 | 136.06
2017-12-18 22:30 | 62.62 | 18.3 | 130.56
2017-12-18 23:00 | 61.86 | 17.92 | 128.78
2017-12-18 23:30 | 60.48 | 17.99 | 126.2
2017-12-19 | 60.22 | 19.29 | 126.4
2017-12-19 00:30 | 59.97 | 18.72 | 125.7
2017-12-19 01:00 | 59.01 | 18.85 | 123.9
2017-12-19 01:30 | 58.01 | 18.53 | 121.8
2017-12-19 02:00 | 57.89 | 18.75 | 121.66
2017-12-19 02:30 | 58.95 | 18.69 | 123.7
2017-12-19 03:00 | 60.86 | 18.72 | 127.44
2017-12-19 03:30 | 57.54 | 18.05 | 120.5
2017-12-19 04:00 | 57.79 | 17.85 | 121.1
2017-12-19 04:30 | 56.03 | 16.84 | 116.92
2017-12-19 05:00 | 57.12 | 16.51 | 118.84
2017-12-19 05:30 | 59.3 | 16.03 | 122.96
2017-12-19 06:00 | 58.4 | 14.91 | 120.5
2017-12-19 06:30 | 64.6 | 16.48 | 133.38
2017-12-19 07:00 | 79.08 | 21.28 | 163.72
2017-12-19 07:30 | 87.58 | 25.76 | 182.58
2017-12-19 08:00 | 88.26 | 25.31 | 183.62
2017-12-19 08:30 | 88.44 | 22.95 | 182.72
2017-12-19 09:00 | 87.78 | 24.77 | 182.46
2017-12-19 09:30 | 92.13 | 27.13 | 192.06
2017-12-19 10:00 | 91.39 | 25.38 | 189.7
2017-12-19 10:30 | 90.27 | 25.31 | 187.52
2017-12-19 11:00 | 91.04 | 29.41 | 191.36
2017-12-19 11:30 | 91.87 | 28.35 | 192.32
2017-12-19 12:00 | 89.64 | 27.1 | 187.2
2017-12-19 12:30 | 93.6 | 30.6 | 197
2017-12-19 13:00 | 91.61 | 30.4 | 193.02
2017-12-19 13:30 | 94.69 | 28.16 | 197.64
2017-12-19 14:00 | 89.22 | 28.41 | 187.26
2017-12-19 14:30 | 97.95 | 28.64 | 204.1
2017-12-19 15:00 | 96 | 26.18 | 199.04
2017-12-19 15:30 | 77.5 | 21.73 | 160.96
2017-12-19 16:00 | 67.2 | 20.44 | 140.48
2017-12-19 16:30 | 68.83 | 22.4 | 144.82
2017-12-19 17:00 | 65.92 | 20.71 | 138.18
2017-12-19 17:30 | 66.47 | 21.05 | 139.32
2017-12-19 18:00 | 66.08 | 21.28 | 138.96
2017-12-19 18:30 | 66.88 | 21.96 | 140.72
2017-12-19 19:00 | 65.89 | 23.64 | 140.04
2017-12-19 19:30 | 66.72 | 22.47 | 140.8
2017-12-19 20:00 | 69.98 | 22.17 | 146.82
2017-12-19 20:30 | 63.52 | 19.4 | 132.8
2017-12-19 21:00 | 61.31 | 19.29 | 128.58
2017-12-19 21:30 | 61.54 | 20.1 | 129.46
2017-12-19 22:00 | 61.95 | 20.29 | 130.44
2017-12-19 22:30 | 59.46 | 19.58 | 125.12
2017-12-19 23:00 | 58.91 | 19.94 | 124.42
2017-12-19 23:30 | 57.15 | 19 | 120.44
2017-12-20 | 57.89 | 20.52 | 122.82
2017-12-20 00:30 | 56.8 | 20.83 | 121.02
2017-12-20 01:00 | 55.58 | 21.28 | 119.04
2017-12-20 01:30 | 57.06 | 21.34 | 121.86
2017-12-20 02:00 | 54.59 | 21.06 | 116.98
2017-12-20 02:30 | 54.75 | 20.67 | 117.06
2017-12-20 03:00 | 57.41 | 21.02 | 122.24
2017-12-20 03:30 | 55.68 | 20.42 | 118.66
2017-12-20 04:00 | 57.02 | 19.49 | 120.52
2017-12-20 04:30 | 59.52 | 18.78 | 124.8
2017-12-20 05:00 | 62.31 | 19.01 | 130.24
2017-12-20 05:30 | 66.05 | 18.02 | 136.96
2017-12-20 06:00 | 66.78 | 17.92 | 138.36
2017-12-20 06:30 | 71.46 | 17.56 | 147.14
2017-12-20 07:00 | 84.64 | 21.48 | 174.58
2017-12-20 07:30 | 89.92 | 24.6 | 186.5
2017-12-20 08:00 | 98.49 | 27.65 | 204.48
2017-12-20 08:30 | 96.96 | 27.75 | 201.8
2017-12-20 09:00 | 93.54 | 24.86 | 193.54
2017-12-20 09:30 | 89.34 | 24.03 | 185.08
2017-12-20 10:00 | 92.32 | 27.78 | 192.84
2017-12-20 10:30 | 89.41 | 28.13 | 187.38
2017-12-20 11:00 | 92.06 | 28.22 | 192.58
2017-12-20 11:30 | 87.75 | 27.74 | 184.12
2017-12-20 12:00 | 90.11 | 28.68 | 189.06
2017-12-20 12:30 | 86.72 | 27.87 | 182.22
2017-12-20 13:00 | 89.18 | 29.09 | 187.58
2017-12-20 13:30 | 90.53 | 30.17 | 190.84
2017-12-20 14:00 | 91.91 | 30.5 | 193.74
2017-12-20 14:30 | 90.46 | 28.61 | 189.76
2017-12-20 15:00 | 88.13 | 28.48 | 185.2
2017-12-20 15:30 | 72.32 | 24.12 | 152.46
2017-12-20 16:00 | 66.17 | 22.05 | 139.58
2017-12-20 16:30 | 64 | 22.05 | 135.36
2017-12-20 17:00 | 65.51 | 22.5 | 138.5
2017-12-20 17:30 | 65.6 | 23.23 | 139.2
2017-12-20 18:00 | 64.09 | 22.59 | 135.94
2017-12-20 18:30 | 64.52 | 22.88 | 136.82
2017-12-20 19:00 | 65.95 | 23.17 | 139.84
2017-12-20 19:30 | 67.39 | 22.88 | 142.34
2017-12-20 20:00 | 68.54 | 23.01 | 144.58
2017-12-20 20:30 | 67.56 | 22.88 | 142.66
2017-12-20 21:00 | 66.94 | 23.32 | 141.82
2017-12-20 21:30 | 72.64 | 23.56 | 152.64
2017-12-20 22:00 | 70.56 | 22.27 | 148.02
2017-12-20 22:30 | 73.15 | 24.09 | 154.06
2017-12-20 23:00 | 67.65 | 21.32 | 141.82
2017-12-20 23:30 | 67.62 | 22.56 | 142.6
2017-12-21 | 64.48 | 22.84 | 136.82
2017-12-21 00:30 | 65.66 | 22.63 | 138.88
2017-12-21 01:00 | 62.53 | 20.77 | 131.78
2017-12-21 01:30 | 61.89 | 21.28 | 130.88
2017-12-21 02:00 | 61.72 | 20.92 | 130.36
2017-12-21 02:30 | 61.16 | 21 | 129.36
2017-12-21 03:00 | 62.24 | 20.64 | 131.12
2017-12-21 03:30 | 59.16 | 19.8 | 124.74
2017-12-21 04:00 | 61 | 19.81 | 128.26
2017-12-21 04:30 | 59.52 | 19.01 | 125.06
2017-12-21 05:00 | 55.9 | 17.66 | 117.18
2017-12-21 05:30 | 60.32 | 16.96 | 125.32
2017-12-21 06:00 | 61.38 | 16.04 | 126.9
2017-12-21 06:30 | 67.68 | 16.22 | 139.14
2017-12-21 07:00 | 73.6 | 19.97 | 152.52
2017-12-21 07:30 | 85.24 | 26.21 | 178.42
2017-12-21 08:00 | 94.08 | 28.35 | 196.42
2017-12-21 08:30 | 98.02 | 28.51 | 204.22
2017-12-21 09:00 | 97.31 | 28.38 | 202.7
2017-12-21 09:30 | 95.14 | 28.42 | 198.58
2017-12-21 10:00 | 89.79 | 29.95 | 189.32
2017-12-21 10:30 | 91.01 | 30.11 | 191.8
2017-12-21 11:00 | 91.33 | 30.88 | 192.78
2017-12-21 11:30 | 91.39 | 30.56 | 192.7
2017-12-21 12:00 | 94.88 | 32.07 | 200.32
2017-12-21 12:30 | 91.42 | 32.03 | 193.72
2017-12-21 13:00 | 84.71 | 30.34 | 179.98
2017-12-21 13:30 | 92.54 | 34.04 | 197.24
2017-12-21 14:00 | 90.3 | 31.75 | 191.42
2017-12-21 14:30 | 75.17 | 23.13 | 157.18
2017-12-21 15:00 | 80.32 | 26.44 | 169.16
2017-12-21 15:30 | 65.99 | 20.7 | 138.3
2017-12-21 16:00 | 65.82 | 20.61 | 137.98
2017-12-21 16:30 | 63.55 | 20.64 | 133.64
2017-12-21 17:00 | 68.48 | 19.84 | 142.6
2017-12-21 17:30 | 68.16 | 18.72 | 141.36
2017-12-21 18:00 | 67.52 | 17.63 | 139.6
2017-12-21 18:30 | 69.89 | 18.59 | 144.64
2017-12-21 19:00 | 68.64 | 17.67 | 141.76
2017-12-21 19:30 | 67.3 | 17.4 | 139
2017-12-21 20:00 | 69.53 | 17.32 | 143.3
2017-12-21 20:30 | 68.48 | 18.43 | 141.82
2017-12-21 21:00 | 66.27 | 16.8 | 136.76
2017-12-21 21:30 | 64.68 | 17.34 | 133.9
2017-12-21 22:00 | 64.48 | 17.12 | 133.44
2017-12-21 22:30 | 65.56 | 18.66 | 136.32
2017-12-21 23:00 | 61.03 | 16.03 | 126.2
2017-12-21 23:30 | 63.58 | 17.76 | 131.98
2017-12-22 | 61.76 | 16.8 | 128.12
2017-12-22 00:30 | 59.43 | 16.38 | 123.2
2017-12-22 01:00 | 61.05 | 18.21 | 127.48
2017-12-22 01:30 | 61.54 | 18.56 | 128.46
2017-12-22 02:00 | 54.27 | 18.21 | 114.56
2017-12-22 02:30 | 53.47 | 18.21 | 112.96
2017-12-22 03:00 | 54.18 | 17.6 | 113.92
2017-12-22 03:30 | 53.09 | 17.5 | 111.74
2017-12-22 04:00 | 51.52 | 17.57 | 108.92
2017-12-22 04:30 | 54.97 | 16.64 | 114.88
2017-12-22 05:00 | 52.48 | 15.26 | 109.32
2017-12-22 05:30 | 55.36 | 14.34 | 114.36
2017-12-22 06:00 | 55.49 | 14.27 | 114.64
2017-12-22 06:30 | 58.82 | 14.15 | 120.88
2017-12-22 07:00 | 83.45 | 22.68 | 173
2017-12-22 07:30 | 84.77 | 25.06 | 176.84
2017-12-22 08:00 | 86.24 | 23.9 | 179
2017-12-22 08:30 | 88.16 | 24.74 | 183.04
2017-12-22 09:00 | 88.61 | 27.65 | 185.66
2017-12-22 09:30 | 86.62 | 28.35 | 182.34
2017-12-22 10:00 | 84.99 | 28.64 | 179.32
2017-12-22 10:30 | 95.46 | 30.5 | 200.46
2017-12-22 11:00 | 93.44 | 29.98 | 196.22
2017-12-22 11:30 | 92.26 | 30.59 | 194.36
2017-12-22 12:00 | 97.88 | 30.27 | 204.94
2017-12-22 12:30 | 92.29 | 29.48 | 193.78
2017-12-22 13:00 | 89.25 | 30.24 | 188.48
2017-12-22 13:30 | 91.07 | 32.44 | 193.42
2017-12-22 14:00 | 90.66 | 31.62 | 192
2017-12-22 14:30 | 92.09 | 32.7 | 195.38
2017-12-22 15:00 | 86.82 | 28.13 | 182.6
2017-12-22 15:30 | 74.4 | 23.65 | 156.1
2017-12-22 16:00 | 71.84 | 24.38 | 151.74
2017-12-22 16:30 | 68.64 | 22.69 | 144.58
2017-12-22 17:00 | 68.29 | 25.41 | 145.72
2017-12-22 17:30 | 68.35 | 25.02 | 145.6
2017-12-22 18:00 | 70.21 | 24.68 | 148.86
2017-12-22 18:30 | 67.33 | 22.33 | 141.84
2017-12-22 19:00 | 67.52 | 23.11 | 142.72
2017-12-22 19:30 | 64.92 | 22.14 | 137.2
2017-12-22 20:00 | 68.39 | 21.7 | 143.5
2017-12-22 20:30 | 65.69 | 21.31 | 138.18
2017-12-22 21:00 | 64.64 | 21.34 | 136.06
2017-12-22 21:30 | 61.32 | 20.67 | 129.4
2017-12-22 22:00 | 63.16 | 21.35 | 133.38
2017-12-22 22:30 | 66.18 | 21.53 | 139.14
2017-12-22 23:00 | 64.03 | 18.69 | 133.5
2017-12-22 23:30 | 63.3 | 18.82 | 132.1
2017-12-23 | 61.63 | 18.72 | 128.76
2017-12-23 00:30 | 60.45 | 20.13 | 127.42
2017-12-23 01:00 | 59.13 | 19.36 | 124.48
2017-12-23 01:30 | 60 | 20.09 | 126.6
2017-12-23 02:00 | 59.36 | 19.17 | 124.68
2017-12-23 02:30 | 59.24 | 18.53 | 124.08
2017-12-23 03:00 | 60.19 | 18.85 | 126.16
2017-12-23 03:30 | 58.27 | 18.84 | 122.56
2017-12-23 04:00 | 59.68 | 18.44 | 124.86
2017-12-23 04:30 | 59.58 | 18.08 | 124.6
2017-12-23 05:00 | 55.62 | 16.89 | 116.16
2017-12-23 05:30 | 60.64 | 16.42 | 125.7
2017-12-23 06:00 | 60.8 | 16.48 | 126.02
2017-12-23 06:30 | 62.4 | 15.81 | 128.7
2017-12-23 07:00 | 74.59 | 20.6 | 154.76
2017-12-23 07:30 | 85.38 | 24.04 | 177.34
2017-12-23 08:00 | 94.08 | 26.01 | 195.26
2017-12-23 08:30 | 94.08 | 27.43 | 196.04
2017-12-23 09:00 | 89.05 | 26.33 | 185.66
2017-12-23 09:30 | 94.5 | 26.53 | 196.34
2017-12-23 10:00 | 92.93 | 27.81 | 194
2017-12-23 10:30 | 94.21 | 28.54 | 196.86
2017-12-23 11:00 | 82.24 | 23.55 | 171.14
2017-12-23 11:30 | 75.13 | 21.99 | 156.54
2017-12-23 12:00 | 70.82 | 22.27 | 148.48
2017-12-23 12:30 | 68.64 | 23.81 | 145.28
2017-12-23 13:00 | 71.26 | 24.67 | 150.84
2017-12-23 13:30 | 69.03 | 23.33 | 145.74
2017-12-23 14:00 | 70.72 | 24.13 | 149.44
2017-12-23 14:30 | 69.02 | 23.87 | 146.1
2017-12-23 15:00 | 66.85 | 24.7 | 142.46
2017-12-23 15:30 | 69.69 | 24.67 | 147.92
2017-12-23 16:00 | 67.88 | 24.32 | 144.18
2017-12-23 16:30 | 69.88 | 22.88 | 147.08
2017-12-23 17:00 | 66.95 | 22.47 | 141.24
2017-12-23 17:30 | 64 | 21.5 | 134.98
2017-12-23 18:00 | 64.03 | 22.72 | 135.94
2017-12-23 18:30 | 65.79 | 22.47 | 139
2017-12-23 19:00 | 63.71 | 21.69 | 134.66
2017-12-23 19:30 | 63.4 | 21.09 | 133.64
2017-12-23 20:00 | 64.41 | 21.44 | 135.68
2017-12-23 20:30 | 64.29 | 22.24 | 136.12
2017-12-23 21:00 | 63.23 | 21.89 | 133.82
2017-12-23 21:30 | 60.83 | 21.73 | 129.16
2017-12-23 22:00 | 64.39 | 22.43 | 136.38
2017-12-23 22:30 | 61.98 | 22.59 | 131.9
2017-12-23 23:00 | 60.96 | 20.99 | 129.02
2017-12-23 23:30 | 61.51 | 23.94 | 131.98
2017-12-24 | 61.34 | 23.29 | 131.26
2017-12-24 00:30 | 57.95 | 23.72 | 125.18
2017-12-24 01:00 | 59.68 | 23.87 | 128.58
2017-12-24 01:30 | 59.36 | 23.36 | 127.62
2017-12-24 02:00 | 57.99 | 22.56 | 124.42
2017-12-24 02:30 | 55.39 | 21.98 | 119.16
2017-12-24 03:00 | 56.61 | 22.5 | 121.86
2017-12-24 03:30 | 55 | 21.41 | 118.02
2017-12-24 04:00 | 54.63 | 21.63 | 117.5
2017-12-24 04:30 | 58.05 | 20.41 | 123.06
2017-12-24 05:00 | 55.8 | 19.27 | 118.08
2017-12-24 05:30 | 57.16 | 19.9 | 121.04
2017-12-24 06:00 | 61.28 | 19.62 | 128.7
2017-12-24 06:30 | 59.77 | 18.43 | 125.06
2017-12-24 07:00 | 64 | 21.15 | 134.84
2017-12-24 07:30 | 71.78 | 24.32 | 151.56
2017-12-24 08:00 | 80.67 | 24.99 | 168.96
2017-12-24 08:30 | 84.48 | 23.68 | 175.36
2017-12-24 09:00 | 79.46 | 24.07 | 166.08
2017-12-24 09:30 | 82.75 | 25.69 | 173.3
2017-12-24 10:00 | 81.34 | 24.96 | 170.18
2017-12-24 10:30 | 78.56 | 25.89 | 165.44
2017-12-24 11:00 | 82.43 | 26.24 | 173
2017-12-24 11:30 | 83.88 | 23.91 | 174.46
2017-12-24 12:00 | 78.43 | 27.87 | 166.46
2017-12-24 12:30 | 80.77 | 26.69 | 170.12
2017-12-24 13:00 | 76.96 | 24.44 | 161.52
2017-12-24 13:30 | 79.32 | 26.15 | 167.04
2017-12-24 14:00 | 82.98 | 27.84 | 175.12
2017-12-24 14:30 | 75.49 | 23.81 | 158.2
2017-12-24 15:00 | 67.17 | 20.09 | 140.28
2017-12-24 15:30 | 66.94 | 21.31 | 140.48
2017-12-24 16:00 | 67.23 | 20 | 140.3
2017-12-24 16:30 | 67.52 | 19.88 | 140.74
2017-12-24 17:00 | 63.62 | 20.57 | 133.76
2017-12-24 17:30 | 58.62 | 20.42 | 124.16
2017-12-24 18:00 | 60.03 | 19.97 | 126.46
2017-12-24 18:30 | 60.71 | 20.25 | 128
2017-12-24 19:00 | 62.56 | 21.25 | 132.16
2017-12-24 19:30 | 63.49 | 20.42 | 133.38
2017-12-24 20:00 | 66.27 | 21.76 | 139.52
2017-12-24 20:30 | 64.51 | 20.57 | 135.36
2017-12-24 21:00 | 63.42 | 21.54 | 134
2017-12-24 21:30 | 65.06 | 21.05 | 136.78
2017-12-24 22:00 | 66.43 | 21.16 | 139.46
2017-12-24 22:30 | 66.88 | 21.88 | 140.72
2017-12-24 23:00 | 66.27 | 22.15 | 139.72
2017-12-24 23:30 | 62.69 | 21.89 | 132.86
2017-12-25 | 65.06 | 24.25 | 138.82
2017-12-25 00:30 | 64.32 | 22.91 | 136.58
2017-12-25 01:00 | 66.81 | 23.94 | 141.94
2017-12-25 01:30 | 62.08 | 22.53 | 132.1
2017-12-25 02:00 | 62.76 | 23.42 | 133.96
2017-12-25 02:30 | 62.84 | 22.18 | 133.3
2017-12-25 03:00 | 60.52 | 21.85 | 128.64
2017-12-25 03:30 | 62.24 | 21.8 | 131.92
2017-12-25 04:00 | 62.36 | 21.28 | 131.7
2017-12-25 04:30 | 62.79 | 21.4 | 132.74
2017-12-25 05:00 | 62.17 | 18.37 | 129.66
2017-12-25 05:30 | 64.96 | 19.07 | 135.42
2017-12-25 06:00 | 66.98 | 18.12 | 138.76
2017-12-25 06:30 | 65.34 | 18.36 | 135.74
2017-12-25 07:00 | 60.87 | 15.68 | 125.76
2017-12-25 07:30 | 60.19 | 14.76 | 123.9
2017-12-25 08:00 | 63.74 | 14.27 | 130.64
2017-12-25 08:30 | 65.03 | 14.75 | 133.36
2017-12-25 09:00 | 63.71 | 14.59 | 130.7
2017-12-25 09:30 | 64.77 | 14.34 | 132.74
2017-12-25 10:00 | 65.31 | 14.11 | 133.62
2017-12-25 10:30 | 67.01 | 14.59 | 137.16
2017-12-25 11:00 | 68.54 | 14.15 | 139.96
2017-12-25 11:30 | 67.81 | 14.04 | 138.5
2017-12-25 12:00 | 68.29 | 13.6 | 139.26
2017-12-25 12:30 | 63.81 | 15.43 | 131.26
2017-12-25 13:00 | 64.03 | 14.33 | 131.28
2017-12-25 13:30 | 65.31 | 15.04 | 134
2017-12-25 14:00 | 65.31 | 15.3 | 134.16
2017-12-25 14:30 | 65.03 | 16.19 | 134
2017-12-25 15:00 | 66.81 | 16.55 | 137.68
2017-12-25 15:30 | 66.11 | 15.71 | 135.92
2017-12-25 16:00 | 63.27 | 15.81 | 130.38
2017-12-25 16:30 | 62.17 | 14.94 | 127.94
2017-12-25 17:00 | 61.35 | 14.82 | 126.14
2017-12-25 17:30 | 62.37 | 16.51 | 129.14
2017-12-25 18:00 | 63.1 | 16.25 | 130.24
2017-12-25 18:30 | 58.08 | 16.07 | 120.58
2017-12-25 19:00 | 55.9 | 16.51 | 116.54
2017-12-25 19:30 | 58.72 | 15.42 | 121.48
2017-12-25 20:00 | 65.03 | 15.68 | 133.76
2017-12-25 20:30 | 65.25 | 15.33 | 134.02
2017-12-25 21:00 | 66.84 | 16.71 | 137.86
2017-12-25 21:30 | 61.32 | 15.96 | 126.72
2017-12-25 22:00 | 59.55 | 15.84 | 123.2
2017-12-25 22:30 | 59.77 | 16.87 | 124.22
2017-12-25 23:00 | 59.24 | 18.43 | 124.02
2017-12-25 23:30 | 57.85 | 16.99 | 120.64
2017-12-26 | 59.39 | 18.82 | 124.62
2017-12-26 00:30 | 56.26 | 17.47 | 117.82
2017-12-26 01:00 | 57.57 | 17.82 | 120.52
2017-12-26 01:30 | 58.21 | 17.25 | 121.4
2017-12-26 02:00 | 59.64 | 18.15 | 124.74
2017-12-26 02:30 | 58.53 | 17.28 | 121.98
2017-12-26 03:00 | 57.63 | 16.99 | 120.2
2017-12-26 03:30 | 50.92 | 16.51 | 107.06
2017-12-26 04:00 | 54.78 | 16.48 | 114.38
2017-12-26 04:30 | 61.31 | 16 | 126.72
2017-12-26 05:00 | 62.02 | 15.01 | 127.68
2017-12-26 05:30 | 61.73 | 14.91 | 126.96
2017-12-26 06:00 | 61.02 | 14.62 | 125.52
2017-12-26 06:30 | 57.5 | 13.51 | 118.14
2017-12-26 07:00 | 69.32 | 20.96 | 144.76
2017-12-26 07:30 | 78.3 | 22.94 | 163.2
2017-12-26 08:00 | 77.95 | 20 | 160.96
2017-12-26 08:30 | 78.95 | 21.73 | 163.78
2017-12-26 09:00 | 80.16 | 21.98 | 166.28
2017-12-26 09:30 | 82.11 | 23.33 | 170.68
2017-12-26 10:00 | 79.29 | 22.88 | 165.12
2017-12-26 10:30 | 72.93 | 22.18 | 152.44
2017-12-26 11:00 | 70.82 | 24.83 | 150.02
2017-12-26 11:30 | 82.49 | 25.76 | 172.86
2017-12-26 12:00 | 79.11 | 24.8 | 165.9
2017-12-26 12:30 | 74.62 | 25.54 | 157.62
2017-12-26 13:00 | 74.88 | 26.59 | 158.98
2017-12-26 13:30 | 80.48 | 24.06 | 168
2017-12-26 14:00 | 78.21 | 24.48 | 163.9
2017-12-26 14:30 | 78.5 | 25.6 | 165.2
2017-12-26 15:00 | 77.53 | 24.61 | 162.62
2017-12-26 15:30 | 67.49 | 16.96 | 139.2
2017-12-26 16:00 | 64.96 | 17.44 | 134.52
2017-12-26 16:30 | 63.01 | 15.52 | 129.74
2017-12-26 17:00 | 64.86 | 16.29 | 133.82
2017-12-26 17:30 | 65.86 | 17.44 | 136.18
2017-12-26 18:00 | 68.35 | 15.26 | 140.1
2017-12-26 18:30 | 60.51 | 15.97 | 125.18
2017-12-26 19:00 | 64.93 | 17.89 | 134.66
2017-12-26 19:30 | 62.05 | 15.84 | 128.14
2017-12-26 20:00 | 64.99 | 16.45 | 134
2017-12-26 20:30 | 61.5 | 16.57 | 127.44
2017-12-26 21:00 | 66.15 | 17.67 | 136.96
2017-12-26 21:30 | 61.85 | 15.93 | 127.74
2017-12-26 22:00 | 61.54 | 16.96 | 127.62
2017-12-26 22:30 | 61.54 | 18.82 | 128.76
2017-12-26 23:00 | 56.12 | 18.11 | 117.96
2017-12-26 23:30 | 55.27 | 19.36 | 117.12
2017-12-27 | 55.93 | 19.58 | 118.52
2017-12-27 00:30 | 54.56 | 18.47 | 115.14
2017-12-27 01:00 | 60.61 | 20.06 | 127.74
2017-12-27 01:30 | 61.73 | 20.26 | 129.92
2017-12-27 02:00 | 57.09 | 19.45 | 120.58
2017-12-27 02:30 | 59.97 | 20.07 | 126.52
2017-12-27 03:00 | 59.2 | 20.41 | 125.26
2017-12-27 03:30 | 57.4 | 18.34 | 120.5
2017-12-27 04:00 | 58.44 | 19.52 | 123.2
2017-12-27 04:30 | 61.85 | 18.11 | 128.96
2017-12-27 05:00 | 54.66 | 18.21 | 115.14
2017-12-27 05:30 | 58.14 | 18.08 | 121.8
2017-12-27 06:00 | 60.19 | 17.31 | 125.24
2017-12-27 06:30 | 64.8 | 19.84 | 135.56
2017-12-27 07:00 | 69.92 | 25.03 | 148.54
2017-12-27 07:30 | 66.88 | 25.5 | 143.1
2017-12-27 08:00 | 65.22 | 23.39 | 138.56
2017-12-27 08:30 | 72 | 25.63 | 152.9
2017-12-27 09:00 | 70.27 | 23.24 | 148.02
2017-12-27 09:30 | 80.13 | 23.58 | 167.12
2017-12-27 10:00 | 79.42 | 25.95 | 167.04
2017-12-27 10:30 | 78.18 | 25.44 | 164.4
2017-12-27 11:00 | 79.94 | 25.76 | 168
2017-12-27 11:30 | 78.94 | 26.24 | 166.34
2017-12-27 12:00 | 74.14 | 25.03 | 156.54
2017-12-27 12:30 | 73.44 | 24.73 | 154.96
2017-12-27 13:00 | 73.7 | 25.54 | 155.96
2017-12-27 13:30 | 74.72 | 25.28 | 157.82
2017-12-27 14:00 | 74.91 | 24 | 157.32
2017-12-27 14:30 | 74.72 | 24 | 156.98
2017-12-27 15:00 | 75.23 | 21.73 | 156.62
2017-12-27 15:30 | 67.56 | 20.76 | 141.3
2017-12-27 16:00 | 64.54 | 19.72 | 135.04
2017-12-27 16:30 | 66.5 | 19.52 | 138.56
2017-12-27 17:00 | 68.96 | 19.13 | 143.12
2017-12-27 17:30 | 68.54 | 20.26 | 142.96
2017-12-27 18:00 | 60.9 | 20.54 | 128.58
2017-12-27 18:30 | 61.85 | 19.91 | 129.92
2017-12-27 19:00 | 58.82 | 19.07 | 123.72
2017-12-27 19:30 | 61.21 | 19.29 | 128.32
2017-12-27 20:00 | 60.9 | 19.27 | 127.74
2017-12-27 20:30 | 63.42 | 18.85 | 132.36
2017-12-27 21:00 | 66.92 | 19.58 | 139.38
2017-12-27 21:30 | 63.74 | 19.01 | 133.06
2017-12-27 22:00 | 63.46 | 20.48 | 133.38
2017-12-27 22:30 | 62.88 | 22.11 | 133.24
2017-12-27 23:00 | 61.69 | 20.48 | 130.06
2017-12-27 23:30 | 64.26 | 21.57 | 135.54
2017-12-28 | 62.01 | 21.25 | 131.14
2017-12-28 00:30 | 60.87 | 20.25 | 128.32
2017-12-28 01:00 | 61.89 | 20.96 | 130.62
2017-12-28 01:30 | 60.92 | 20.67 | 128.7
2017-12-28 02:00 | 61 | 21.28 | 129.22
2017-12-28 02:30 | 61.95 | 21.7 | 131.26
2017-12-28 03:00 | 59.71 | 21.12 | 126.72
2017-12-28 03:30 | 60.9 | 21.09 | 128.84
2017-12-28 04:00 | 56.03 | 20.8 | 119.56
2017-12-28 04:30 | 59.58 | 20.41 | 126
2017-12-28 05:00 | 63.71 | 19.75 | 133.32
2017-12-28 05:30 | 65.83 | 19.77 | 137.54
2017-12-28 06:00 | 67.52 | 20.26 | 140.92
2017-12-28 06:30 | 71.04 | 18.72 | 146.94
2017-12-28 07:00 | 79.36 | 19.2 | 163.2
2017-12-28 07:30 | 92.16 | 24.58 | 190.86
2017-12-28 08:00 | 92.29 | 24.73 | 191.1
2017-12-28 08:30 | 90.11 | 26.31 | 187.78
2017-12-28 09:00 | 91.39 | 26.52 | 190.2
2017-12-28 09:30 | 94.78 | 27.08 | 197.18
2017-12-28 10:00 | 92.77 | 26.46 | 193.04
2017-12-28 10:30 | 87.49 | 26.59 | 182.84
2017-12-28 11:00 | 89.15 | 27.52 | 186.56
2017-12-28 11:30 | 89.41 | 26.95 | 186.82
2017-12-28 12:00 | 89.6 | 26.24 | 186.68
2017-12-28 12:30 | 91.39 | 26.68 | 190.46
2017-12-28 13:00 | 90.47 | 26.85 | 188.74
2017-12-28 13:30 | 88.35 | 26.43 | 184.38
2017-12-28 14:00 | 90.3 | 27.4 | 188.74
2017-12-28 14:30 | 88.51 | 27.64 | 185.42
2017-12-28 15:00 | 83.27 | 26.63 | 174.9
2017-12-28 15:30 | 66.24 | 17.76 | 137.16
2017-12-28 16:00 | 64.64 | 18.65 | 134.58
2017-12-28 16:30 | 63.58 | 16.64 | 131.4
2017-12-28 17:00 | 63.43 | 17.38 | 131.58
2017-12-28 17:30 | 64.54 | 18.3 | 134.14
2017-12-28 18:00 | 67.42 | 18.31 | 139.78
2017-12-28 18:30 | 67.3 | 18.91 | 139.72
2017-12-28 19:00 | 67.65 | 17.79 | 139.96
2017-12-28 19:30 | 67.52 | 18.08 | 139.78
2017-12-28 20:00 | 67.61 | 17.99 | 139.9
2017-12-28 20:30 | 65.73 | 18.36 | 136.58
2017-12-28 21:00 | 63.17 | 17.99 | 131.32
2017-12-28 21:30 | 65.15 | 19.52 | 136
2017-12-28 22:00 | 61.79 | 18.46 | 128.96
2017-12-28 22:30 | 61.38 | 18.63 | 128.32
2017-12-28 23:00 | 60.77 | 19.36 | 127.56
2017-12-28 23:30 | 61.76 | 19.93 | 129.8
2017-12-29 | 60.22 | 18.56 | 126.08
2017-12-29 00:30 | 60.77 | 19.14 | 127.36
2017-12-29 01:00 | 60.45 | 20.06 | 127.42
2017-12-29 01:30 | 60.48 | 18.69 | 126.58
2017-12-29 02:00 | 61.09 | 19.23 | 128.08
2017-12-29 02:30 | 58.01 | 18.91 | 122.04
2017-12-29 03:00 | 59.59 | 18.85 | 125
2017-12-29 03:30 | 59.74 | 18.53 | 125.12
2017-12-29 04:00 | 60.9 | 18.91 | 127.48
2017-12-29 04:30 | 60.6 | 15.87 | 125.32
2017-12-29 05:00 | 64.52 | 15.52 | 132.72
2017-12-29 05:30 | 63.96 | 16.13 | 131.92
2017-12-29 06:00 | 64.13 | 14.88 | 131.7
2017-12-29 06:30 | 69.83 | 14.37 | 142.54
2017-12-29 07:00 | 77.95 | 18.72 | 160.38
2017-12-29 07:30 | 83.07 | 23.84 | 172.8
2017-12-29 08:00 | 86.46 | 25.18 | 180.1
2017-12-29 08:30 | 88.13 | 26.92 | 184.32
2017-12-29 09:00 | 88.32 | 27.68 | 185.08
2017-12-29 09:30 | 89.47 | 25.72 | 186.24
2017-12-29 10:00 | 87.3 | 27.17 | 182.84
2017-12-29 10:30 | 84.99 | 26.24 | 177.86
2017-12-29 11:00 | 85.09 | 27.07 | 178.62
2017-12-29 11:30 | 86.69 | 28.87 | 182.72
2017-12-29 12:00 | 83.93 | 26.05 | 175.76
2017-12-29 12:30 | 82.98 | 25.08 | 173.36
2017-12-29 13:00 | 83.74 | 27.4 | 176.2
2017-12-29 13:30 | 79.43 | 25.15 | 166.66
2017-12-29 14:00 | 80.45 | 25.41 | 168.7
2017-12-29 14:30 | 78.62 | 25.28 | 165.24
2017-12-29 15:00 | 68.29 | 20.44 | 142.54
2017-12-29 15:30 | 62.27 | 18.69 | 130.04
2017-12-29 16:00 | 63.74 | 18.5 | 132.74
2017-12-29 16:30 | 66.72 | 18.85 | 138.62
2017-12-29 17:00 | 65 | 18.08 | 134.98
2017-12-29 17:30 | 66.17 | 18.94 | 137.66
2017-12-29 18:00 | 70.27 | 21.09 | 146.76
2017-12-29 18:30 | 69.44 | 19.13 | 144.06
2017-12-29 19:00 | 67.46 | 19.08 | 140.16
2017-12-29 19:30 | 69.02 | 19.55 | 143.42
2017-12-29 20:00 | 72.13 | 20.32 | 149.96
2017-12-29 20:30 | 70.95 | 20.32 | 147.58
2017-12-29 21:00 | 69.53 | 18.81 | 144.06
2017-12-29 21:30 | 63.46 | 17.28 | 131.58
2017-12-29 22:00 | 64.35 | 17.99 | 133.58
2017-12-29 22:30 | 59.58 | 19.07 | 125.18
2017-12-29 23:00 | 58.15 | 19.1 | 122.36
2017-12-29 23:30 | 54.08 | 18.08 | 114.12
2017-12-30 | 54.65 | 18.47 | 115.32
2017-12-30 00:30 | 58.34 | 18.72 | 122.5
2017-12-30 01:00 | 60.54 | 19.9 | 127.5
2017-12-30 01:30 | 59.65 | 19.11 | 125.24
2017-12-30 02:00 | 56.96 | 17.18 | 118.98
2017-12-30 02:30 | 57.12 | 17.41 | 119.48
2017-12-30 03:00 | 58.72 | 17.95 | 122.76
2017-12-30 03:30 | 55.81 | 17.12 | 116.74
2017-12-30 04:00 | 57.15 | 17.79 | 119.74
2017-12-30 04:30 | 58.63 | 16.58 | 121.86
2017-12-30 05:00 | 60.48 | 16.19 | 125.24
2017-12-30 05:30 | 61.85 | 14.88 | 127.24
2017-12-30 06:00 | 62.08 | 15.68 | 128.06
2017-12-30 06:30 | 67.55 | 14.72 | 138.24
2017-12-30 07:00 | 74.05 | 18.37 | 152.58
2017-12-30 07:30 | 83.27 | 23.23 | 172.86
2017-12-30 08:00 | 86.4 | 21.86 | 178.3
2017-12-30 08:30 | 84.64 | 21.47 | 174.6
2017-12-30 09:00 | 82.3 | 22.94 | 170.88
2017-12-30 09:30 | 83.17 | 25.99 | 174.26
2017-12-30 10:00 | 84.16 | 26.65 | 176.58
2017-12-30 10:30 | 86.65 | 23.62 | 179.64
2017-12-30 11:00 | 67.2 | 17.41 | 138.82
2017-12-30 11:30 | 64.42 | 18.01 | 133.82
2017-12-30 12:00 | 58.85 | 17.63 | 122.82
2017-12-30 12:30 | 59.77 | 16.8 | 124.22
2017-12-30 13:00 | 61 | 17.57 | 126.92
2017-12-30 13:30 | 60.12 | 18.27 | 125.7
2017-12-30 14:00 | 58.24 | 18.02 | 121.92
2017-12-30 14:30 | 58.56 | 18.66 | 122.94
2017-12-30 15:00 | 58.24 | 18.91 | 122.44
2017-12-30 15:30 | 56.32 | 18.75 | 118.72
2017-12-30 16:00 | 57.76 | 18.69 | 121.4
2017-12-30 16:30 | 54.85 | 17.66 | 115.26
2017-12-30 17:00 | 60.61 | 18.91 | 126.98
2017-12-30 17:30 | 64.74 | 18.47 | 134.66
2017-12-30 18:00 | 65.24 | 17.6 | 135.16
2017-12-30 18:30 | 65.73 | 17.57 | 136.06
2017-12-30 19:00 | 63.36 | 18.97 | 132.24
2017-12-30 19:30 | 63.46 | 18.47 | 132.22
2017-12-30 20:00 | 65.18 | 18.84 | 135.68
2017-12-30 20:30 | 67.55 | 19.78 | 140.8
2017-12-30 21:00 | 64.36 | 19.55 | 134.52
2017-12-30 21:30 | 65.24 | 20.13 | 136.58
2017-12-30 22:00 | 64.13 | 18.78 | 133.64
2017-12-30 22:30 | 63.59 | 18.85 | 132.6
2017-12-30 23:00 | 61.53 | 18.4 | 128.44
2017-12-30 23:30 | 59.97 | 18.69 | 125.64
2017-12-31 | 60.8 | 19.87 | 127.94
2017-12-31 00:30 | 53.79 | 19.07 | 114.18
2017-12-31 01:00 | 55.14 | 19.81 | 117.12
2017-12-31 01:30 | 53.79 | 19.49 | 114.42
2017-12-31 02:00 | 52.61 | 19.68 | 112.46
2017-12-31 02:30 | 53.12 | 19.36 | 113.02
2017-12-31 03:00 | 52.54 | 19.68 | 112.18
2017-12-31 03:30 | 54.05 | 19.65 | 115.02
2017-12-31 04:00 | 55.23 | 19.65 | 117.24
2017-12-31 04:30 | 53.38 | 18.81 | 113.22
2017-12-31 05:00 | 58.65 | 17.92 | 122.68
2017-12-31 05:30 | 58.08 | 17.7 | 121.42
2017-12-31 06:00 | 56.87 | 16.64 | 118.46
2017-12-31 06:30 | 56.96 | 17.18 | 119.04
2017-12-31 07:00 | 65.12 | 21.63 | 137.16
2017-12-31 07:30 | 72.13 | 22.21 | 150.96
2017-12-31 08:00 | 66.17 | 25.54 | 141.9
2017-12-31 08:30 | 70.59 | 24.35 | 149.38
2017-12-31 09:00 | 83.78 | 27.39 | 176.24
2017-12-31 09:30 | 75.68 | 28.13 | 161.36
2017-12-31 10:00 | 75.04 | 24.9 | 158.2
2017-12-31 10:30 | 73.98 | 25.69 | 156.68
2017-12-31 11:00 | 75.01 | 28.35 | 160.38
2017-12-31 11:30 | 68.13 | 28.32 | 147.52
2017-12-31 12:00 | 64.77 | 26.24 | 139.84
2017-12-31 12:30 | 78.27 | 27.01 | 165.5
2017-12-31 13:00 | 74.21 | 27.65 | 158.46
2017-12-31 13:30 | 76.61 | 26.78 | 162.24
2017-12-31 14:00 | 75.74 | 28.39 | 161.8
2017-12-31 14:30 | 72.51 | 27.97 | 155.46
2017-12-31 15:00 | 76.29 | 28.22 | 162.68
2017-12-31 15:30 | 69.92 | 25.73 | 149
2017-12-31 16:00 | 72.7 | 22.08 | 151.92
2017-12-31 16:30 | 57.38 | 17.76 | 120.2
2017-12-31 17:00 | 60.19 | 19.17 | 126.4
2017-12-31 17:30 | 55.59 | 17.98 | 116.8
2017-12-31 18:00 | 53.4 | 18.53 | 113.02
2017-12-31 18:30 | 53.44 | 18.24 | 112.96
2017-12-31 19:00 | 53.09 | 17.05 | 111.5
2017-12-31 19:30 | 54.11 | 17.76 | 113.92
2017-12-31 20:00 | 56.8 | 17.19 | 118.58
2017-12-31 20:30 | 56.26 | 17.82 | 118.08
2017-12-31 21:00 | 55.97 | 18.27 | 117.76
2017-12-31 21:30 | 54.37 | 16.74 | 113.8
2017-12-31 22:00 | 55.29 | 17.6 | 116.02
2017-12-31 22:30 | 56.61 | 18.24 | 119.04
2017-12-31 23:00 | 52.64 | 18.02 | 111.24
2017-12-31 23:30 | 53.82 | 20.38 | 115.14